Ответ

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения, который следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | П.2 | Возможно получить указанную в ТЗ проектную документацию шифр 03.21-1.1.ПС, 03.21-1.2.ПС? | Возможно получить документацию в электронном виде по официальному запросу |
| 2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | П.4 | На проходной находится АРМ Орион про? | Верно |
| 3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Смета |  | Чем руководствоваться при осмечивании если перечни оборудования и материалов указанные в ТЗ и Локальном сметном расчете не соответствуют друг другу? | Техническим заданием |

С уважением,

Сергей Александрович Владимиров

Специалист по обслуживанию инженерно-технических средств охраны

Отдел транспортной безопасности, режима и охраны

ООО «Восточная Стивидорная Компания»