Уважаемый Заказчик!

Прошу ответить на вопросы:

- В закупочной документации не указана дополнительная стадия проведения закупки, а именно - возможность проведения переторжки( согласно п.4.2.1 ЕОСЗ). Планируется ли проведение переторжки в данной закупочной процедуре?

- В случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения( УСН),измениться( уменьшиться) ли НМЦ договора на сумму НДС ( согласно Приложение 1 к ЦА Расчет цены)?

- В случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения( УСН) какой базис оценки заявки участника – ЦЕНА с НДС или ЦЕНА без НДС?

- В случае сопоставления с заявками участников на общей системе налогообложения, какое предельное значение опыта у участника на УСН?

- Согласно Локального сметного расчета №№ 1145.1-03-02.СМЛ.09-14-12 необходимо выполнить пусконаладочные работы. Часть работ требует наличия у подрядчика зарегистрированной в органах Ростехнадзор электротехнической лаборатории для проведения специальных работ (Измерение сопротивления изоляции, испытание выключателей, Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, см. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 13 марта 2001 г. N 32-01-04/55).

Возможно ли привлечение субподрядной организации на данный вид работ или потенциальный участник должен иметь собственную электротехническую лабораторию, и аттестованный персонал с правом проведения испытаний и измерений в электроустановка до 1000В?