Добрый день!

Уважаемый Заказчик, просим уточнить:

1) возможно ли указание в заявке нескольких производителей по одному наименованию продукции, если одна страна происхождения, и в случае заключения договора будет выбран один из предложенных?

2) имеется ли у грузополучателя техника для выгрузки?

3) возможна ли поставка несколькими партиями?

4) по п. 3-11 техзадания указан ГОСТ Р 55025-2012, но сейчас на эти кабели действует ещё ГОСТ 34834-2022 (переходный период, действуют оба ГОСТ), можно ли указать в заявке 2 ГОСТа?

5) по п. 1 техзадания кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 - требуется на переменное напряжение 0,66 или 1кВ, или участник может выбрать?

6) по п. 12 техзадания: кабель EPRCab ВГЭнг(А)-LS 3×240мс+1×150мк(N)-1 - указан ТУ 3500-054-05742781-2016, это один конкретный производитель. Можно ли предлагать эквиваленты от других заводов?

7) предусмотрен ли толеранс поставки (оплачиваемое отклонение)?