лю


[image: image1.jpg]0 OBECMEYEHNE
0y rosu-sHumde
POCATOM





РАЗЪЯСНЕНИЯ.

АО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РФЯЦ-ВНИИЭФ», являющееся организатором открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку водогазопроводной арматуры (извещение о проведении запроса котировок (МСП) в электронной форме от «02» ноября 2024 года размещено в электронной форме в единой информационной системе(ЕИС): http://www.zakupki.gov.ru № 32414155800, на ЭТП АО «ЭТС» в сети «Интернет» по адресу: https://www.etp-ets.ru, закупка № 32414155800, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли:  (http://zakupki.rosatom.ru, закупка №4450711), информирует о поступлении запроса на разъяснении положений извещения и публикации разъяснений:

Вопрос 1: Добрый день! Просим Вас продлить сроки подачи заявок для более корректной проработки ТЗ. Спасибо.
 Вопрос 2: Добрый день! п.8 ТЗ - компенсатор фланцевый LD - данный компенсатор идет на температуру рабочей среды от -10 до +100 градусов. Просим Вас внести изменения.
Ответ 1: Добрый день! Продление срока приема заявок не планируется.
Ответ 2: В поз.8 технического задания указана температура рабочей среды (от -10°С до 130 °С) - при давлении 0,5 МПа, что соответствует требованиям заказчика к поставляемому товара. На основании изложенного внесение изменений нецелесообразно. 
Также обращаем внимание на то, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Директор ДОЗиМТО                                                                         И.Н. Гердюков                                                                                                                           
�


Акционерное общество


«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)


проспект Мира, д. 6, г. Саров


Нижегородская область, 607188


Телефон (83130) 7-45-00, факс (83130) 7-45-75


E-mail: � HYPERLINK "mailto:directorat@obespechenie-vniief.ru" �directorat@obespechenie-vniief.ru� 




















07.11.2024

05.03.2024.


