Уважаемый Заказчик!

Просим дать разъяснения по аукциону в электронной форме на поставку шкафа бесперебойного питания системы управления поворотом лопастей (PUPS) ветроэнергетической установки LP2 L100-2.5 МВт, а именно:

В соответствии с п.3.1.2 Поставщик получает от Заказчика конструкторскую документацию и проверяет ее на полноту, достаточность, актуальность и соответствие Техническому заданию.

В конструкторской документации Заказчика описано оборудование определенного производителя, определенного наименования и модели.

При составлении заявки на участие в аукционе в электронной форме, участником будет предложено оборудование, соответствующее техническому заданию, но имеющее другое наименование, модели и производителя товара.

В связи с изложенным возникает ряд вопросов:

- Требуется ли в данном случае изменение Поставщиком конструкторской документации Заказчика, так как изменился производитель товара?

- В случае если внесение изменений в конструкторскую документацию не потребуется, как будет данный факт рассматриваться при приемке оборудования? Оборудование будет приниматься в соответствии с техническим заданием или в соответствии с конструкторской документацией?

Спасибо.