Добрый день.

Изучив, опубликованную документацию о закупке, для подачи заявки на участие просим дать разъяснения по следующим вопросам:

Вопросы по Техническому заданию № 01050302/114-ТЗ от 24.06.2024:

- Предмет закупки: выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту административного здания, совмещённого с автогаражом на 35 автомобилей с закрытой стоянкой (инв. № 000000172), при этом в опубликованном ценовом анализе значится информация про расчет НМЦ технологического оборудования (сам расчет на нашли и перечень оборудования тоже). Правильно ли мы понимаем, что эта информация указана справочно и поставки оборудования в составе данной закупки нет?

- В подразделе 2.2 ТЗ среди перечня видов работ указана работа «монтаж оборудования». В приложении 4 к ТЗ опубликована спецификация на оборудование, которая на содержит полного перечня существенных требований к оборудованию. Нужны технические и функциональные характеристики данного оборудования. В связи с отсутствием Технического задания на поставку оборудования в рамках данной закупки, а также учитывая предмет закупки (указаны только СМР), мы понимаем, что оборудование для монтажа предоставляется Заказчиком. Каким образом будет производиться передача оборудования Заказчику и почему эти условия не включены в проект договора?

- В подразделе 2.2 ТЗ среди перечня видов работ отсутствует работа по разработке сметной документации, при этом в проекте договора указано, что в договор включается смета, разработанная подрядчиком. Какие требования предъявляются к составлению сметной документации в рамках данной закупки?

- Раздел 8 «Срок выполнения работ» - в течение 10 месяцев с даты заключения договора. В данный срок входит срок разработки и согласования ППР? Если да, то просим внести информацию о сроках разработки и согласования ППР Заказчиком в ТЗ

Вопросы и предложения по СД (Приложение 2 к ТЗ)

- На дату публикации извещения от  29.12.2024 г. действовала сметно-нормативная база государственных элементных норм ФСНБ-2022 с изм 1-12 и сплит-форма 4 кв. 2024 года. С 25 февраля 2023 года в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр от 27 декабря 2022 года вступила в действие федеральная сметно-нормативная база в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (ФСНБ2022).  В ФГИС ЦС информации о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах изменения сметной стоимости строительства по Свердловской области размещена 25 ноября 2023 года, что свидетельствует об исполнении условий, установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и,  как следствие, о переходе на ресурсно-индексный метод при определения сметной стоимости. Сметную документацию необходимо составить с применением ресурсно-индексного метода, уровне цен на IV квартал 2024года (в опубликованной закупке применен уровень цен III квартала 2024года)

- Форма конъюнктурного анализа должна соответствовать 421/пр в ред 55пр. Из позиции смет исключить затраты на ЗГС и перевозку, учесть в форме КАЦ и привязать КП к позиции. Кроме того, КП, примененные к расчету не соответствуют региону Заказчика (сначала применяются КП Свердловской области, при отсутствии позиций в регионе – близлежащие: Курганская, Тюменская, Челябинская и т.д.)

- В главе 9 отсутствует ЛСР на утилизацию строительного мусора, с подтверждением расчета по каждому локальному сметному расчету, где выполняются демонтажные работы.

- Исключить начисление коэффициентов 1,15-к затратам труда рабочих и 1,25-к нормам времени на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов, данные коэффициенты учитывают потери подрядных, связанные с малообъемностью, при больших объемах работ по проекту, обеспечивающих работы полноценными захватками, применение вышеуказанных коэффициентов не рекомендуется;

- Соответственно  с п. 5 исключить понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов 0,9 и сметной прибыли 0,85 для норм ФЕР, к которым не применены повышающие коэффициенты 1,15 к затратам труда рабочих, 1,25 к времени эксплуатации строительных машин, затратам труда машинистов (п.25 Методики, утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2020№ 812/пр и п.16 Методики, утв. Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр)

- Представленные ведомости объемов работ, в виде выходной формы программного комплекса для расчета смет не могут являться основанием для разработки сметной документации (ошибки в сметной документации соответственно отражены и в ведомости объемов работ и, соответственно, отсутствует возможность достоверного определения сметной стоимости строительства объекта); с 11.01.2025 Минстроем опубликована форма ВОР, обязательна к приложению сметной документации)

- Дополнительно просим опубликовать ВОР в формате, совместимом с ПО Гранд. Смета для возможности быстрого формирования сметы (если ведомость набивать вручную, то уйдет не менее 14 дней только для того, чтобы сформировать ценовое предложение)

Вопросы по проекту договора

- п. 2.1 проекта договора «Стоимость договора в текущих ценах определяется сметным расчетом (приложение №3)…..» , а в приложении №3 «Сметный расчет составляется участником закупочной процедуры….» Каким методом допускается составление сметы для договора? (421/пр допускает несколько методов формирования смет)

- Раздел 5 «Ответственность сторон», почему ответственность сторон (п. 5.1 и п. 5.2) неравноценна для Заказчика и Подрядчика, как про размеру неустойки, так и по предельному размеру такой неустойки? Просим установить равноценные справедливые условия, как для Заказчика, так и для Подрядчика.

- Приложение №2 к договору «Календарный план» начинается с этапа «Демонтажные работы», минуя этап «Подготовительные работы», на котором должен быть разработан ППР и согласован Заказчиком, передан комплект проектной документации и предоставлено помещение в соответствии с условиями ТЗ и договора.