|  |  | Участникам процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| О разъяснении положений документации по процедуре закупки на оказание услуг по технической поддержке, техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам на оборудовании системы промышленного кондиционирования филиала АО «Атомдата-Центр» «Калининский» http://www.zakupki.gov.ru №32514891144 http://zakupki.rosatom.ru №76157 https://etp-ets.ru/ № 32514891144 |  |  |

Уважаемые участники закупки!

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Тома 1 Части 2 закупочной документации на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке, техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам на оборудовании системы промышленного кондиционирования  филиала АО «Атомдата-Центр» «Калининский», сообщаем следующее:

Вопрос:

Запрос от 09.06.2025 11:27

Добрый день!

Просим Вас предоставить ответ на запрос на разъяснения.

Какой срок даётся на поставку вентилятора Axial fan W3G910-GV12-76 M82225 в кол-ве 4-х шт? (до какого месяца и даты вентиляторы должны быть поставлены на объект?)

Разъяснение:

В ответ на запрос разъяснений положений документации по процедуре закупки сообщаем, что в соответствии с подпунктом 3 подраздел 3.7 Раздел 3 «Требования к сроку выполнения услуг или работ» Тома 2 Техническая часть  закупочной документации : «Сроки оказания услуг: -  услуги по плановому ремонту оборудования в течение не более чем 9 месяцев с даты заключения договора.»

Следовательно, поставка вентиляторов должна быть осуществлена в срок, достаточный для проведения замены вентиляторов, а именно за 9 месяцев с даты заключения договора.