Вопрос (10.06.2025):

Добрый день!

1. В случае положительного согласования отмены авансового платежа, во время преддоговорных переговоров, возможна ли оплата денежных средств именно на расчетный счет поставщика, а не на казначейский?

2. Допустимо ли отклонение от габаритных размеров воздушных заслонок, указанных в Спецификации?

3. Допустимо ли увеличение габаритных размеров крышных вентиляторов?

4. Входят ли в комплект заслонки по типу «РЭА»? Если да, то какой у них класс безопасности и категория сейсмостойкости?

Ответ (16.06.2025):

Добрый день!

- Отмена аванса — это предмет обсуждения с победителем конкурса и проводится на этапе преддоговорных переговоров. На этапе подачи заявки условия отмены аванса не обсуждаются.

- - 3. Согласно п.5.12 части 2 тома 1 закупочной документации – открытие доступа организатору к первым частям заявок на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям, а также к неценовым полям формы сводной таблицы стоимости, производится автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении закупки.

В связи с этим, все предложения участников закупки рассматриваются закупочной комиссией после открытия доступа ко всем заявкам участников.

4.  Требования к наименованию позиций, комплектации и техническим характеристикам вентиляционного            оборудования указаны в Томе 2 Техническая часть закупочной документации.