Добрый день!

Для расширения круга потенциальных участников и увеличения возможности выбора из более широкого номенклатурного ряда оборудования просим Вас рассмотреть изменения в техническое задание, а именно:

1. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Класс точности измерения (A/R)», столбец «Трехфазный (2)» фразу «0,5S/0,5» предлагается изложить в редакции: «0,5S/1,0»

2. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Полная (активная) мощность, ВА (Вт)», столбец «Однофазный» фразу «3 (1,0)» предлагается изложить в редакции: «10,0 (1,0)»

3. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Измерительный элемент тока (количество)», столбец «Однофазный» фразу «Шунт (2)» предлагается изложить в редакции: «Шунт / ТТ (2)»

4. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Трехпозиционный переключатель реле управления нагрузкой», столбец «Трехфазный (2)» фразу «+» предлагается изложить в редакции: «---»

5. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Межповерочный интервал, лет», столбец «Трехфазный (2)» фразу «16» предлагается изложить в редакции: «10»

6. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Масса счётчика в сборе, кг», столбец «Трехфазный (1)» фразу «1,7» предлагается изложить в редакции: «2,0»

7. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Масса счётчика в сборе, кг», столбец «Трехфазный (2)» фразу «1,7» предлагается изложить в редакции: «2,0»

8. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Габаритные размеры, мм: Длина: Ширина: Глубина:», столбец «Однофазный», значения «130 90 64» предлагается изложить в редакции: «150 105 62»

9. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Габаритные размеры, мм: Длина: Ширина: Глубина:», столбец «Трехфазный (1)», значения «160 140 62» предлагается изложить в редакции: «244 167 72,5»

10. Техническое задание, Таблица 3.1, п/п. «Габаритные размеры, мм: Длина: Ширина: Глубина:», столбец «Трехфазный (2)», значения «160 140 62» предлагается изложить в редакции: «244 167 72,5»

11. Техническое задание, Таблица 3.2, п/п. «Встраиваемые на неразъёмной и сменяемой основе цифровые интерфейсы (модемы) стандартизированных технологий пакетной передачи данных согласно конструкции ИПУЭ. / Трехуровневая архитектура», столбец «Однофазный / Прямого», фразу «G3-PLС» предлагается изложить в редакции: «Радиоканал»

12. Техническое задание, Таблица 3.2, п/п. «Встраиваемые на неразъёмной и сменяемой основе цифровые интерфейсы (модемы) стандартизированных технологий пакетной передачи данных согласно конструкции ИПУЭ. / Трехуровневая архитектура», столбец «Трехфазный / Прямого», фразу «G3-PLС» предлагается изложить в редакции: «Радиоканал»

13. Техническое задание, Таблица 3.2, п/п. «Встраиваемые на неразъёмной и сменяемой основе цифровые интерфейсы (модемы) стандартизированных технологий пакетной передачи данных согласно конструкции ИПУЭ. / Трехуровневая архитектура», столбец «Трехфазный / Трансформ.», фразу «G3-PLС» предлагается изложить в редакции: «Радиоканал»

14. Абзац «Иметь возможность настройки параметров и программирования функций с использованием персональных компьютеров (терминалов, планшетов) по проводным (RS-232, G3-PLC и т.п.) и беспроводным (GSM/GPRS) цифровым интерфейсам передачи данных» предлагается изложить в редакции: «Иметь возможность настройки параметров и программирования функций с использованием персональных компьютеров (терминалов, планшетов) по проводным (RS-485 и т.п.) и беспроводным (GSM/GPRS) цифровым интерфейсам передачи данных»

15. Техническое задание, Таблица 3.3, п/п. «Рабочий диапазон напряжений основного источника питания», фразу «90 ÷ 264 В» предлагается изложить в редакции: «207 ÷ 253 В»

16. Техническое задание, Таблица 3.3, п/п. «Интерфейс для сбора данных со счетчиков», фразу «PLC» предлагается изложить в редакции: «Радиоканал, RS-485»