Уважаемый заказчик!

В соответствии с Техническими требованиями в "Объем работ для проектирования" (Раздел 2 ТТ) входит проектирование каналов связи (прокладка ВОЛС, включение каналов связи в СОТИАССО и т.д.) однако отсутствует описание\требования по проектированию самой СОТИАССО на объектах. В связи с этим просим уточнить:

1) Входит ли проектирование самой СОТИАССО (верхний, средний, нижний уровень) в объем работ для проектирования?

2) Если входит, просим уточнить в отношении каких конкретно объектов требуется разработать проектные решения по СОТИАССО (ПС 110кВ 40, ПС 110кВ Заречная, ПС Наука)?