
	[image: image1.jpg]0 OBECMEYEHNE
0y rosu-sHumde
POCATOM





	Акционерное общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

	проспект Мира, д. 6, г. Саров

Нижегородская область, 607188

Телефон (83130) 7-45-00, факс (83130) 7-45-75

E-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru

ОКПО 36742792, ОГРН 1075254000216

ИНН 5254081010, КПП 525401001


Разъяснения положений документации открытого запроса предложений в электронной форме №32515190212 от 11.09.2025 г.
В соответствии с подпунктом 2.2, пункта 2, части 2, тома 1 закупочной документации АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», являющееся организатором открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку проектной документации на создание "Системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора" (извещение о проведении открытого запроса предложений от «05» сентября 2025 года размещено в электронной форме на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: (http://www.zakupki.gov.ru, закупка №32515190212, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru, закупка №123890 и на ЭТП АО «Электронные торговые системы» в сети «Интернет» по адресу: https://www.etp-ets.ru/, №32515190212), в ответ на запросы участников сообщает следующее:

Вопрос №1: Уважаемый заказчик!

В соответствии с Техническими требованиями в "Объем работ для проектирования" (Раздел 2 ТТ) входит проектирование каналов связи (прокладка ВОЛС, включение каналов связи в СОТИАССО и т.д.) однако отсутствует описание\требования по проектированию самой СОТИАССО на объектах. В связи с этим просим уточнить:

1) Входит ли проектирование самой СОТИАССО (верхний, средний, нижний уровень) в объем работ для проектирования?

2) Если входит, просим уточнить в отношении каких конкретно объектов требуется разработать проектные решения по СОТИАССО (ПС 110кВ 40, ПС 110кВ Заречная, ПС Наука)?

Ответ №1: Добрый день! После полученных разъяснений от Заказчика в ответ на запрос сообщаю:
1. В объем проектирования входит только средний и нижний уровень, верхний уровень существует на ТЭЦ и не входит в объёмы проектирования.
2. Проектные решения по СОТИАССО требуется разработать по всем трем подстанциям (ГПП «Заречная», ГПП-40, ГПП «Наука»).

Прошу учесть указанную информацию при подаче заявок на участие в запросе предложений.
Директор ДОЗиМТО

          


                                 И.Н. Гердюков








                                 11.09.2025 г.
























Двуреченская Юлия Николаевна
(831-30)74573

