Уважаемый Заказчик, здравствуйте!

- В Техническом задании в Подразделе 5.1 указано: Перед поставкой Товара Поставщик обязан провести приемо-сдаточную калибровку для каждой единицы Товара на тарированном стенде, внесенном в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в присутствии Покупателя.

Просим Вас изменить формулировку данного подраздела. Исключить необходимость проведения калибровки в присутствии Покупателя. Это связано с тем, что ни одна организация, занимающаяся калибровка такого инструмента не готова принять у себя третьих лиц, так как представитель Вашей компании по сути не будет являться лицом, у которого есть какие-либо деловые отношения с организацией, осуществляющей калибровку.

- В Техническом задании в Подразделе 5.2 указано: Сертификаты калибровки гайковертов в аккредитованной в соответствии с Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 N 412-ФЗ лаборатории. Область аккредитации калибровочной лаборатории должна охватывать метрологические характеристики гайковертов согласно настоящего ТЗ. Сертификат калибровки должен соответствовать ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В ходе проработки данного требования наша организация выяснила следующее: В Российской Федерации на данный момент есть только 5 (пять) калибровочных лабораторий, которые аккредитованы в соответствии с «Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 N 412-ФЗ». А именно: 
ООО НПП "ИЗОТОП", ООО "САРТОРИУС РУС", ООО "АЗ-И", ФБУ "ПРИОКСКИЙ ЦСМ", ООО НПП "ЭЛЕМЕР". Информация получена с официального сайта ФГИС «АРШИН» по адресу https://pub.fsa.gov.ru/ral

Как выяснилось, указанные выше аккредитованные калибровочные лаборатории не соответствуют данному требованию - «Область аккредитации калибровочной лаборатории должна охватывать метрологические характеристики гайковертов согласно ТЗ». Таким образом, не представляется возможны выполнить указанное требование в ТЗ.

В связи с выше изложенным, полагаем, что в Техническом задании допущена ошибка. Просим Вас изменить формулировку требований к калибровке, допустив калибровку гайковертов на «Стенде измерения крутящего момента, внесённого в Государственный реестр средств измерений».

В случае, если наши доводы не корректны, просим Вас сориентировать нас и других потенциальных Поставщиков, указав Лабораторию, которая по Вашему мнению может удовлетворить Ваше требование к калибровке.

Спасибо.