Разъяснения документации о проведении закупки на право заключения договора на поставку электродвигателя ДАЗО 4
http://zakupki.rosatom.ru № 123553
www.zakupki.gov.ru № 32515235675

www.etp-ets.ru № 32515235675
«29» сентября 2025 г.
	Вопрос участника закупки

	Добрый день! В техническом задании указано Типоисполнение ДАЗО4-450YК-8МУ, буква М в данном типоисполнении является запатентованной заводом Русэлпром. Данное требование является ограничением конкуренции. Прошу изменить техническое задание и заменить типоисполнение на ДАЗО4-450YК-8У. В противном случае, будем вынуждены обратиться с ФАС.

	Разъяснения положений закупочной документации

	В ответ на Ваш запрос сообщаем: 

В соответствии с подразделом 2.1.2. Части 1 Тома 1 закупочной документации: «Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты)». 

Продукция приобретается взамен существующего оборудования. Продукция должна соответствовать требованиям и характеристикам технического задания, указанным в томе 2 «Техническая часть».


