Разъяснения документации о проведении закупки на право заключения договора на поставку электродвигателя ДАЗО 4
http://zakupki.rosatom.ru № 123553
www.zakupki.gov.ru № 32515235675

www.etp-ets.ru № 32515235675
«02» октября 2025 г.
	Вопрос участника закупки

	Просим разъяснить необходимость предоставления данного документа и его правомерность в отношении поставляемого электродвигателя ДАЗО4-450YК-8МУ1, исходя из следующего:

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» распространяется на электрооборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В переменного тока и от 75 до 1500 В постоянного тока (пункт 1 Статьи 1 ТР ТС 004/2011).

· Согласно Приложению 1 к ТЗ, номинальное напряжение поставляемого электродвигателя составляет 6000 В (6 кВ).

· Таким образом, указанное оборудование не относится к сфере регулирования ТР ТС 004/2011 и не подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия в форме декларирования или сертификации по данному регламенту.

2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» устанавливает требования к электромагнитной совместимости технических средств. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТР ТС 020/2011, утвержден Решением Коллегии ЕЭК № 293 от 25 декабря 2012 г.

· Асинхронные электродвигатели переменного тока мощностью 400 кВт и напряжением 6 кВ, согласно указанному перечню, не включены в список продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 020/2011.

Вывод и требование:
На основании изложенного, требование о предоставлении «Копии документа о соответствии Товара требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011» является технически и юридически необоснованным для закупаемой позиции, поскольку данное оборудование не подпадает под действие указанных технических регламентов.

Предъявление требования о предоставлении документа, который по закону не может быть получен для данного типа оборудования, создает необоснованное препятствие для участия добросовестных поставщиков, является избыточным административным барьером и, по сути, ограничивает конкуренцию, нарушая базовые принципы закупочной деятельности, установленные Законом № 223-ФЗ.

В связи с вышеизложенным, в соответствии с частью 5 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, просим:

1. Дать официальное разъяснение по данному пункту ТЗ.

2. Исключить требование о предоставлении «Копии документа о соответствии Товара требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011» из подраздела 5.2 Технического задания и внести соответствующие изменения в закупочную документацию.

В случае отсутствия разъяснений или оставления указанного требования без изменений, мы будем вынуждены расценивать его как нарушающее принципы равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации в отношении потенциальных поставщиков и будем рассматривать возможность обжалования действий Заказчика в установленном порядке.

	Разъяснения положений закупочной документации

	В ответ на Ваш запрос сообщаем: 

Настоящий технический регламент Таможенного союза ТС 020/2011 не распространяется на технические средства:

- используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения;

- пассивные в отношении электромагнитной совместимости;

- не включенные в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Комиссией Таможенного союза (далее - Комиссия).

В Раздел 5 Технического задания закупочной документации внесены соответствующие изменения. Закупочная документация изложена в новой редакции от 02.10.2025.



