Номер закупки 136600 (4781808)

Предмет закупки: Право заключения договора на поставка сплит-систем для нужд ОП «Энергосбыт Донецк»

Уважаемый Участник!

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:

- планы зданий, в которых требуется установка сплит-систем, не предоставляются;

- монтаж сплит-систем требуется по всем адресам и в указанном количестве в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию (Том 2 «Техническая часть» Закупочной документации);

- демонтаж не требуется, установка сплит-систем предполагается в помещениях, в которых в настоящий момент кондиционеры отсутствуют;

- требуется выполнение стандартных работ по установке бытовых сплит-систем и пуско-наладке, для обеспечения работоспособности и полноценной эксплуатации предлагаемого товара согласно его функциональному назначению в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

Информация, содержащаяся в Закупочной документации, является исчерпывающей, внесение изменений не представляется возможным.