Разъяснения документации о проведении открытого  запроса котировок в электронной форме на право заключения договора  на поставку подстанции трансформаторной комплектной

www.zakupki.gov.ru № 32515353697;

www.zakupki.rosatom.ru  № 140111

www.etp-ets.ru № 32515353697

«06» ноября  2025 год

| Запрос участника | Разъяснения положений закупочной документации |
| --- | --- |
| В представленном Техническом задании отсутствует информация о типе секционного аппарата на стороне НН, а также о наличии/отсутствии АВР на стороне НН. | Добрый день! Тип секционного аппарата на стороне НН – выключатель автоматический стационарный. Наличие АВР на стороне НН – не требуется. |

Приложение 1

к разъяснению документации

о проведении открытого запроса котировок

Пример компоновки отсеков КТП

Приложение 2

к разъяснению документации

о проведении открытого запроса котировок

Габаритные размеры (для справки)