Разъяснения документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку теплообменников 1000ТКВИ

www.zakupki.gov.ru № 32515400152;

www.zakupki.rosatom.ru № 142322;

www.etp-ets.ru № 32515400152

«17» ноября 2025 г.

| Запрос участника запроса предложений | Разъяснения положений документации запроса предложений |
| --- | --- |
| Добрый день! Просим сообщить возможность использования аналога (нержавеющей стали AISI 321) вместо нержавеющей стали 12Х18Н10Т для изготовления Теплообменника 1000ТКВИ-1,0-М8-Н/25-4-2-У1. Спасибо. | В ответ на Ваш запрос сообщаем: К поставке требуется теплообменник с исполнением аппарата по материалу – нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Технического задания Том 2 закупочной документации. |