Добрый день!

Согласно ТЗ п. 2.2.2.3. Детальное (инструментальное) обследование должно включать, но не ограничиваться данным перечнем, следующие работы (по 5-и объектам отдельно):

	работы по обмеру необходимых геометрических параметров несущих конструкций зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением приборов и дополнительного лазерного сканирования при необходимости.

Просьба уточнить: необходимо ли выполнять данный вид работ и чем это обосновано?