Добрый день! В ответ на Ваш запрос сообщаем:

- по позиции 2: диапазон изменить не можем в связи с особенностями конструкции комнаты, ширина должна быть не более 850 (+/-5) мм;

- по позициям 3, 4: диапазон изменить не можем, т.к. уменьшение толщины металла ухудшает технические характеристики изделия, предназначенного для производственных помещений. Толщина металла должна быть не менее 0,8 мм.