Разъяснения документации о проведении открытого запроса котировок в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на Цех №20. Котельное отделение. Капитальный ремонт полового покрытия котельного отделения.
www.zakupki.rosatom.ru. № 165326

www.zakupki.gov.ru № 32615681210;
www.etp-ets.ru. № 4188995
«11» февраля 2026 г.
	Вопрос участника закупки

	Добрый день, уважаемые заказчики! Уточните, пожалуйста, по позиции № 9, технического задания – «Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке: из бетона. Оси 5-7 ряд В - 18 м2, оси 6-8 ряд Б - 78 м2. (изготовление плит в цехе №20)», 96 м2. В ведомости материалов этих плит нет. Какого – то описания этого материала тоже нет – ни толщины, ни ГОСТ, ничего. Что значит «изготовление плит в цехе №20» - уточните, пожалуйста? За чей счёт будет это изготовление?

	Разъяснения положений закупочной документации

	Чугунные плиты будут предоставлены заказчиком :
«материал заказчика: Чугунные плиты (изготовление плит в цехе №20), "м2" Кол-во: 96 шт».


