Дата 18.03.2026

Исх. № 1803-1

Уважаемый заказчик!

54. Шланг поливочный 1/2 Внутренний диаметр: ½ дюйма; Толщина стенки: 2,4 ± 1 мм; Материал, не хуже: термоэластопласт; Защита от ультрафиолета – есть; Рабочее давление, не менее: 10 бар; Рабочая температура – от -50 до +90 °С.

55. Шланг поливочный 3/4 Внутренний диаметр: 3/4 дюйма; Толщина стенки: 3 ± 1 мм; Материал, не хуже: термоэластопласт; Защита от ультрафиолета – есть; Рабочее давление, не менее: 6 бар; Армированный

Просим уточнить, какой длины шланги поливочные (позиция 54 и 55).

Также просим продлить подачу заявок до 23.03 для качественного подбора позиций согласно техническому заданию.

Заместитель директора                                               Рожков Никита Олегович