Добрый день, в соответствии с п.5 статьи 5.2.1. "Требования к продукции и описанию объекта закупки" единого отраслевого стандарта закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в описание предмета конкурентной закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.
Вместе с тем в разделе 4. Технические требования указан конкретный номер технических условий (ТУ4032-001-13850792-2015) а также конкретное наименование продукции.
Технические условия (ТУ) — это документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа. Технические условия являются техническим документом, который разрабатывается по решению разработчика и/или изготовителя или по требованию заказчика (потребителя) продукции. Технические условия разрабатывают на одно конкретное изделие, материал, вещество или несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т. п.
В соответствии с вышеизложенным, указание конкретного номера ТУ соответствуют конкретному производителю товара, что
является ограничением круга участников закупки и нарушением вышеуказанных норм.
В связи с этим просьба скорректировать раздел 4. Технические требования и прописать возможность поставки эквивалента, убрать требования к конкретным техническим условиям, а также указать существующую СОЭН объекта для определения совместимости с ней, и указать требования к Специальному прикладному программному обеспечению.