Уважаемый Заказчик!

В ТЗ на Кабель АВВГ (п.1-5) указан ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия», указанный ГОСТ не действующий в РФ, просьба заменить на ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия»

Заранее, спасибо.