Запрос на разъяснение документации

| Номер извещения | 32616074953 |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Право заключения договора на поставка кабельной продукции |
| Текст запрос | Прошу дать разъяснения по п.2 Кабель.... Спецификации и Графика поставки - в названии кабеля указан параметр ХЛ, что не согласуется с другими рядом стоящими позициями кабеля марки АВВГ, которые не имеют данного признака, который является нераспространенным для данного вида кабеля, и может привести к удорожанию поставки и увеличению сроков поставки. |