ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»)

| О разъяснении положений закупочной документации № 32616127492 открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку чиллера | «23» июня 2026 г. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 раздела 1 приложения № 12 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее - ЕОСЗ), в редакции, указанной в документации по запросу котировок в электронной форме (мсп), АО "УАЗ", являющееся организатором запроса котировок в электронной форме (мсп) на право заключения договора на поставку чиллера, в ответ на запрос № 14421 от 19.06.2026 г. участника запроса котировок в электронной форме (мсп), сообщает следующее:

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Предмет закупки: Поставка чиллера для нужд АО «УАЗ» Процедура регулируется: Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» В ходе анализа Технического задания и Приложений к нему нашей организацией выявлены грубые нарушения действующего законодательства Российской Федерации о закупках и антимонопольного законодательства, ограничивающие конкуренцию и отсекающие иных участников рынка. Суть нарушений: - Прямое ограничение конкуренции и лоббирование бренда: В Приложении №1 (Спецификация) (pp. 8-9) и Приложении №2 (Размеры) (pp. 8, 11) к ТЗ Заказчиком установлены жесткие требования к конкретной модели оборудования: чиллеру с воздушным охлаждением конденсатора MDVM-V90D2BR8-A (p. 9). - Отсутствие фразы «или эквивалент»: Заказчик в нарушение п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ не сопроводил указание данного товарного знака/модели словами «или эквивалент». - Отсутствие диапазонов и критериев эквивалентности: Все технические, гидравлические и габаритные характеристики (вплоть до миллиметров: длина 2220 мм, ширина 1135 мм, высота 2315 мм) (p. 10) прописаны как фиксированные константы. В ТЗ полностью отсутствуют обязательные формулировки диапазонных значений («не менее», «не более» или «от... до...»), что лишает поставщиков возможности предложить эквивалентную продукцию других мировых или отечественных производителей со схожими или лучшими характеристиками. Правовое обоснование: В соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, при описании предмета закупки заказчик должен руководствоваться принципом равноправия, справедливости и отсутствия дискриминации. Указание конкретных торговых марок допускается исключительно в случае несовместимости с уже имеющимся оборудованием или при закупке запасных частей. Данная закупка, согласно Разделу 2 ТЗ, направлена на полную замену холодильной машины, следовательно, данные исключения здесь неприменимы (p. 3). Подобное описание предмета закупки под одну конкретную модель импортного оборудования имеет явные признаки «заточки» под конкретного поставщика, что грубо нарушает ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данная позиция подтверждается устоявшейся и однозначной практикой ФАС России (а также региональных УФАС), согласно которой установление точных габаритов оборудования без предоставления диапазонов допуска и без слов «или эквивалент» признается ограничением количества участников закупки. На каком основании АО «УАЗ» в нарушение ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ прописало конкретную модель оборудования MDVM-V90D2BR8-A без возможности поставки эквивалента? (p. 9) На основании вышеизложенного просим внести изменения в Техническое задание, дополнив наименование модели словами «или эквивалент», а также перевести жесткие габаритные и технические характеристики в диапазонные значения («не более» / «не менее») (pp. 9-10) Предупреждение о действиях Поставщика: В случае отказа Заказчика от добровольного устранения указанных нарушений и приведения ТЗ в соответствие с требованиями Закона № 223-ФЗ и Закона № 135-ФЗ, наша организация незамедлительно направит жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) на действия Заказчика по факту ограничения конкуренции. Дополнительно сообщаем, что мы будем требовать приостановки проведения данной закупочной процедуры на период рассмотрения жалобы, а также привлечения должностных лиц Заказчика к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ за нарушение порядка осуществления закупки товаров. | Учитывая поступившее обращение, Заказчиком принято решение об отмене закупки с целью пересмотра Закупочной документации на предмет необходимости внесения изменений в Техническую часть. |

| Секретарь закупочной комиссии |  |
| --- | --- |
| Начальник Отдела организации и проведения закупок | А.С. Цой |