На запрос от 23.06.2026 20:18:01о разъяснении положений открытого одноэтапного запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов для измерения и анализа электрических величин

| Наименование организации | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | Добрый день, Осциллограф цифровой двухканальный Keysight Technologies DSOX2012A или аналог. У указанной модели в базовой комплектации нет логических каналов. В тоже время, в ТЗ указано 2.5. Логические каналы не менее 8 шт. Вопрос - должна быть опциональная возможность установки логических каналов или эта опция уже должна быть установлена при поставке? Мы DSOX2012A не будем поставлять, так как он не в реестре. Но будет время подобрать аналог из ГРСИ. | Опция «Логические каналы не менее 8 шт.» должна быть установлена при поставке осциллографа. |

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 24.06.2026 г.