Запрос разъяснений 
В рамках закупочной процедуры 32616153865 «Право заключения договора на поставка светильников светодиодных» просим Вас уточнить техническое задание: 


	№
	Номенклатура
	Технические характеристики
	Вопрос

	1
	Поз 1-14
	Диапазон рабочих напряжений – не менее 198-264 В
	Просим расширить Диапазон рабочих напряжений от 160-264. Данный диапазон эффективнее.










	
	


Гибадуллина Альбина Ринатовна
Моб.: +7 (987) 411-18-34


Запрос разъяснений    В рамках закупочной процедуры   32616153865   « Право заключения договора на поставка светильников светодиодных »  просим Вас  уточнить техническое задание :        

№  Номенк латура  Технические характеристики  Вопрос  

1  П оз  1 - 14  Диапазон рабочих напряжений  –   не менее 198 - 264  В  П росим  расширить  Диапазон рабочих напряжений  от   1 60 - 264 .   Данн ый  диа пазон   эффе ктивнее.  

               

  

Гибадуллина Альбина Ринатовна   Моб .: +7 (9 87 )  411 - 18 - 34    

