Запрос разъяснений

В рамках закупочной процедуры 32616153865 «Право заключения договора на поставка светильников светодиодных» просим Вас уточнить техническое задание:

| № | Номенклатура | Технические характеристики | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поз 1-14 | Диапазон рабочих напряжений – не менее 198-264 В | Просим расширить Диапазон рабочих напряжений от 160-264. Данный диапазон эффективнее. |

Гибадуллина Альбина Ринатовна

Моб.: +7 (987) 411-18-34