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	Просим Вас уточнить техническое задание: 

Поз 1-14 Диапазон рабочих напряжений – не менее 198-264 В.

Просим расширить Диапазон рабочих напряжений от 160-264. Данный диапазон эффективнее.
	Диапазон рабочих напряжений – не менее 198-264 обусловлен потребностью Заказчика. Продукция должна поставляться в соответствии с техническими характеристиками технического задания.




