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1. Имеются ли на объектах Заказчика газоочистные установки (ГОУ)? Если да, укажите количество ГОУ и укажите количество веществ, которые очищаются на ГОУ.
2. Укажите категорию негативного воздействия на окружающую среду(НВОС) для каждого объекта НВОС.
3. Укажите ориентировочное количество организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по каждому объекту.
4. Перечислите основные организованные источники выбросов по каждому объекту (пример: котельные -3 шт., дыхательная арматура -20 шт., факельные трубы -10 шт., продувочная свеча - 300 шт., свеча ПСК - 100 ед. и т.п.).
5. Разрабатывалась ли ранее инвентаризация источников выбросов или проект НДВ (ПДВ)? Если да, то укажите дату разработки и причину новой.
6. Имеются ли у Заказчика объекты (площадки), указанные в техническом задании, на которых расположены котлы мощностью более 50 Мвт или котлы, объединенные общей трубой, суммарной мощностью более 50 Мв)? Если да, то укажите количество таких котлов.
7. Имеются ли на объектах Заказчика лаборатории? Если да, укажите количество лабораторий.
8. Требуется ли выезд на объекты или можно выполнить работу по опросным листам?
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1. На ОНВ (площадках) Заказчика ГОУ отсутствуют.
2. ОНВ (площадкам) Заказчика присвоена III категория, за исключением ОНВ Комбинат полуфабрикатов, которому присвоена II категория.
3. Площадка № 1 - Объект по услугам пассажирских и грузовых перевозок автотранспортом (автотранспортный подразделение), объект НВОС - III категории, код 38-0146-301024-П.
По итогам предыдущей (2022 года) инвентаризации на данном OHB выявлен 61 источник загрязнения атмосферы, в том числе 12 неорганизованных.
 Площадка № 2 – Объект по услугам хранения пищевых продуктов, стирки и дезинфекции спецодежды (производственная база № 2), объект НВОС – III категории, код – 38-0146-001761-П.
По итогам предыдущей (2025 года) инвентаризации на данном объекте НВОС имеется 11 источников выбросов ЗВ в атмосферу, в том числе 5 организованных.
- Площадка № 3 - Объект по услугам общественного питания (комбинат полуфабрикатов), объект НВОС – II категории, код – 38-0146-001763-П.
По итогам предыдущей (2025 года) инвентаризации на данном объекте HBОС имеется 23 стационарных источника выбросов ЗВ в атмосферный воздух (в т.ч. 19 организованных).
Площадка № 5 - Объект по услугам общественного питания (гостинично-ресторанный комплекс), объект НВОС – III категории, код – 38-0146-001762-П.
По итогам предыдущей (2025 гори) инвентаризации на данном имеется 3 стационарных источника (в т.ч. 2 организованных),
Площадка № 6 - Объект по услугам общественного питания (кафе «Встреча»), объект НВОС – III категории, код – 38-0146-001760-П.
По итогам предыдущей (2025 года) инвентаризации на данном объекте HBОС имеется 1 источник выбросов ЗВ в атмосферу, в том числе 1 организованный.
Площадка № 7 - Комплексное предприятие по оказанию услуг гостиничного сервиса, объект НВОС – III категории, код – 38-0136-004286-П.
По итогам предыдущей (2025 года) инвентаризации па данном объекте HBОС имеется 6 стационарных источников выбросов ЗВ в атмосферу (в т.ч. 6 организованных).
Площадка № 8 – Административное здание (офис), введен в эксплуатацию с 14.11.2025 года.
В соответствии с проектной документацией имеется 4 истопника выбросов в том числе 1 организованный.
4. Основными организованными источниками выбросов являются для:
Площадка № 1 - Объект по услугам пассажирских и грузовых перевозок автотранспортом (автотранспортный подразделение) – сварочный участок: сварочные работы - ИЗАВ № 0014, газосварочные работы ИЗАВ № 0014.
Площадка № 2 – Объект по услугам хранения пищевых продуктов, стирки и дезинфекции спецодежды (производственная база № 2) – прачечная: 5 стиральных машин загрузкой 18 кг и 60 кг. Источником выбросов служит вентканал вытяжной системы В-1. ИЗАВ №0004.  Химчистка: Источником выбросов от пятновыводного стола и гладильного отделения служит вентканал вытяжной системы В-1. ИЗАВ № 0006.
Площадка № 3 - Объект по услугам общественного питания (комбинат полуфабрикатов) – хлебный цех, для выпечки имеются 4 электрические печи. Источниками выбросов служат трубы электропечей (по одной трубе на 2 печи). ИЗАВ №0003 и ИЗАВ №0004.
Площадка № 5 - Объект по услугам общественного питания (гостинично-ресторанный комплекс) - шашлычная с использованием древесного угля. Источником выбросов служит труба шашлычной ИЗАВ №0002.
Площадка № 6 - Объект по услугам общественного питания (кафе «Встреча») – горячий цех, приготовление горячих блюд из мяса, рыбы, овощей используются обжарочные сковороды, паровой конвектавтомат. Источником выбросов служит труба вытяжной вентиляции (вытяжная система В-3) ИЗАВ №0001.
Площадка № 7 - Комплексное предприятие по оказанию услуг гостиничного сервиса – столовая, горячий цех, приготовление горячих блюд из мяса, рыбы, овощей, используются паровой конвектавтомат, обжарочные сковороды, жарочный шкаф.  Труба вытяжной вентиляции (вытяжная система В5), ИЗАВ №0004.
Площадка № 8 – Административное здание (офис) – столовая, горячий цех, приготовление горячих блюд из мяса, рыбы, овощей, используются паровой конвектавтомат, обжарочная сковорода, жарочный шкаф.  Источником выбросов служит труба вытяжной вентиляции (вытяжная система В). Инвентаризация не проводилась.
5. Площадка № 1 - Объект по услугам пассажирских и грузовых перевозок автотранспортом (автотранспортный подразделение), объект НВОС - III категории, код 38-0146-301024-П.
 Предыдущая инвентаризации проводилась в 2022 году. Разработка актуальной инвентаризации связана с распоряжением Правительства РФ от 20.10.2023 N 2909-р (ред. от 23.12.2023) «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства РФ».
Площадка № 6 - Объект по услугам общественного питания (кафе «Встреча»), объект НВОС – III категории, код – 38-0146-001760-П. Предыдущая инвентаризации проводилась в 2025 году. Проведение актуальной инвентаризации связано с открытием Кондитерской, источники которой будут относиться к ОНВ «кафе Встреча».
Площадка № 8 – Административное здание (офис), введен в эксплуатацию с 14.11.2025 года, соответственно требуется инвентаризация.
6. На ОНВ (площадках) Заказчика котлов мощностью более 50 Мвт – не имеется.
7. На ОНВ (площадках) Заказчика аналитические лаборатории отсутствуют.
8. Выезд специалистов Исполнителя на ОНВ (площадки) Заказчика обязателен.
