Касаемо документа Закупочная документация ТОМ 2 Техническое задание

- поз. №1 Измеритель сопротивления изоляции – мегаомметр МЕГЕОН 13900 :

- в соответствии с описанием типа на прибор, «Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм», не более 220х160х95 мм

- в соответствии с описанием типа на прибор, «Масса, кг», не более 2,4кг.

Описание типа - единственный значимый документ для средства измерения.

Просим внести изменения!

- соответствии с Руководством по эксплуатации, «Вес без батарей и щупов» – 1 080 гр.

- исключить из комплекта поставки «Диск CD-ROM - 1 шт» - не заявлен производителем в РЭ или ОТ

- исключить «Класс защиты не менее IP40» - данная характеристика не регламентирована производителем.

- Поз. №5 ВФМ-3 Вольтамперфазометр трехфазный:

- в соответствии с Описанием типа: Угол сдвига фаз по напряжению и току, о от -180 до +180.

Просим внести изменения!

- Поз. №6 РИ-407 СТРИЖ-С рефлектометр для силовых линий:

- в соответствии с Описанием типа «Габаритные размеры 363х295х170»

Просим внести изменения!