Запрос разъяснений по запросу предложений «Выполнение работ по реконструкции теплотрассы инв №02_000001030106 на территории АО «Петролеспорт»

(извещение № 32009533841)

Запрос:

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации на проведение запроса предложений в электронной форме № 32009533841 от 29.09.2020г.: Ведомость объемов работ, раздел 3 «Тепловая камера» (п.126 документации) - просим указать размеры камер и ГОСТ

Ответ:

Тип и размеры камеры показаны в Раздел 3. Тепловая камера, поз. 127