Номер извещения

32009786215

Способ закупки

Запрос предложений в электронной форме (СМСП)

Наименование закупки

Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации по проекту: «Реконструкция железнодорожного фронта АО «ПКТ»

Запрос:

| п/п |  | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения, который следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Техническое задание | П.15, Основные задачи проектирования | До какой полезной длины предполагается произвести удлинение путей? Удлинение предполагается производить в сторону Морского канала? |
| 2 |  | Техническое задание | П.17, Требования к технологическим и конструктивным решениям | В п.11 указано о необходимости предусмотреть укладку плит. Просьба разъяснить где необходимо предусмотреть укладку плит? |
| 3 |  | Техническое задание | П.16, Требования к проекту полосы отвода | Имеется ли утвержденная документация по планировке территории района, где расположены реконструируемые жд пути? |
| 4 | Техническое задание |  | П.18, Требования по разработке инженерных сетей | Имеется ли система дренажа у существующих жд путей? Куда предусматривается отвод воды? |
| 5 | Техническое задание |  | П.18, Требования по разработке инженерных сетей | Учитывает ли проект С-17-15-01-НВ2 ООО «ВотерПрайсИнвест» удлинение жд путей в части заглубления и футляра для защиты? |
| 6 | Техническое задание |  | П.18, Требования по разработке инженерных сетей | В случае необходимости установки дополнительных высокомачтовых установок, будет обеспечена дополнительная мощность и технические условия? |
| 7 |  |  | П.26, Требования о порядке проведения согласований | Допускает ли Заказчик прохождение негосударственной экспертизы проектной документации, если это разрешается Градостроительным кодексом? Если да, то конкретную экспертизу выбирает Заказчик? |

Ответ:

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения, который следует разъяснить | Содержание ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | п.15, основные задачи проектирования | Железнодорожный путь № 17, (инв. № 04_0015102174/0) до полезной длины 627,42 м Железнодорожный путь № 18, (инв. № 04_0015101295/0) до полезной длины 563,30 м Железнодорожный путь № 19, (инв. № 04_0015101296/0) до полезной длины 565,00 м Железнодорожный путь № 20, (инв. № 04_0015102173/0) до полезной длины 604,33 м Пути подкрановые тыловые пр.85-87 L = 375 пм, (инв. № 04_0015101291/0) до полезной длины 505,00 м. Удлинение предполагается в сторону Морского канала. |
| 2 | Техническое задание | п.17, Требования к технологическим и конструктивным решениям | Укладку ж/б плит предусмотреть в межрельсовом пространстве ж/д пути. |
| 3 | Техническое задание | п.16, Требования к проекту полосы отвода | Отсутствует. |
| 4 | Техническое задание | п.18, Требования по разработке инженерных сетей | Имеется существующая система дренажа ж/д путей. |
| 5 | Техническое задание | п.18, Требования по разработке инженерных сетей | Не учитывает. |
| 6 | Техническое задание | п.18, Требования по разработке инженерных сетей | Будет обеспечена дополнительная мощность от электрических сетей предприятия. |
| 7 | Техническое задание | п.26, Требования о порядке проведения согласований | Допускает. |