Номер извещения

32009784100

Способ закупки

Запрос предложений в электронной форме (СМСП)

Наименование закупки

Выполнение работ по разработке проектно – сметной документации по объекту: «Надземный пешеходный переход через ж/д пути необщего пользования АО «ПКТ»

Запрос:

1. Входит ли стоимость выполнения инженерных изысканий в работу Исполнителя? 2. Требуется ли Исполнителю разработать проект межевания территории и планировочные работы? 3. Предоставляет ли Заказчик эскизы/наброски пешеходного перехода? 4. Требуется ли Исполнителю разработать схему планировочной организации земельного участка? 5. Просим разъяснить, какая протяженность пешеходного моста и полосы отвода? 6. Требуется ли проведение экспертизы проектной документации или сметной стоимости? Если да, то входит ли это в стоимость работ Исполнителя? 7. Оказывает ли Заказчик необходимое содействие с указанными в техническом задании согласующими организациями?

Ответ:

- Стоимость работ по выполнению Инженерных изысканий входит в стоимость работ;

- Не требуется

- Не предоставляет

- Требуется

- Примерная длина пролетного строения составит 30 м

- Не требуется

- Согласование документации, в соответствии с ТЗ является обязанностью подрядной организации