# Форма № 7 «Запрос на разъяснение документации о запросе предложений в электронной форме»

07.04.2021г. Исх.№ 55

# В ЦЗК  АО «Петролеспорт»

# 198095, Санкт-Петербург, Гладкий остров, дом 1

ЗАПРОС

о разъяснении положений документации для проведения запроса предложений в электронной форме

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации на проведение запроса предложений в электронной форме от «26» марта 2021г. (внесение изменений 06.04.2021)

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения, который следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел V. Приложение № 1. Техническое задание | п. 5.3.3). п.6 и п.8 11.4, 11.5 и др. | В п. 5.3.3). п.6 и п.8 Раздела V Условий и порядка проведения запроса предложений в электронной форме указано, что «Локальный сметный расчет должен быть составлен по единичным расценкам базисно-индексным методом по сборникам ТЕР РЦЦС СПб сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве 2001 года с пересчетом в текущие цены при помощи индексов РЦЦС СПб» и «Стоимость строительных материалов, сметных цен на перевозку, погрузку и разгрузку грузов применяется в текущем уровне цен на основании Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ (ССЦ Санкт-Петербург РЦЦС). В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам использовать стоимость материалов по представленным прайс-листам/счетам/коммерческим предложениям; в локальных сметных расчетах в графе «обоснование, шифр норматива» указывать поставщика/изготовителя; начисление к отпускной цене строительных материалов, принятой по прайс-листам/счетам/коммерческим предложениям, расходов на доставку предусматривать не более 3% от стоимости материала без НДС». Одновременно с этим в Приложении № 1 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) п.11.4. указано: «Локальный сметный расчет должен быть составлен базисно-индексным методом по сборникам ФЕР-2020 в актуальной версии». В п 11.5. : «Пересчет в текущий уровень цен осуществлять при помощи «Индексов изменения сметной стоимости строительства» (территориальных коэффициентов) к элементам прямых затрат (без НДС), выпускаемые ежемесячно Межрегиональной общественной организацией по содействию развития строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков». В п. 11.6: «Стоимость строительных материалов, сметных цен на перевозку, погрузку и разгрузку грузов применяется на основании ФССЦ и ФССЦпг (Федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемых в строительстве) с пересчетом при помощи индекса (территориального коэффициента на материалы с доставкой) в текущие цены. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам использовать стоимость материалов по представленным прайс-листам/счетам/коммерческим предложениям без НДС; в локальных сметных расчетах в графе «обоснование, шифр норматива» указывать «Цена поставщика»; расходы на доставку материалов предусматривать в размере: - не более 3% от стоимости материала без НДС при доставке от склада поставщика до объекта строительства на расстояние до 30 км, - не более 7% от стоимости материала без НДС при доставке от склада поставщика до объекта строительства на расстояние более 30 км.» Просим прояснить указанные противоречия. |
| 2. | Раздел V | п. 15. п. 5.3.3) | п. 15. п. 5.3.3) Раздела V Условий и порядка проведения запроса предложений в электронной форме содержится требование о том, что «сметная документация разрабатывается в программе Гранд смета и представляется в программном продукте «Гранд смета» .gsf/.gsfx и в формате .xlsx, заполненная в полном объем, а также предоставляются копии счетов/прайсов/коммерческих предложений на покупные материалы, указанные в Локальном сметном расчете».\ Считаем, что данное требование ограничивает конкуренцию, а именно участие подрядчиков, работающих в других программных комплексах и в рукописном формате, просим разъяснить на каком основании и в соответствии с какими нормативными документами установлено данное требование. |

Ответ на запрос прошу направить:

ООО «МАСШТАБ», sale@mastb.ru

(наименование организации, электронный адрес)

С уважением,

Генеральный директор ООО «МАСШТАБ» ________________________ Середкин Дмитрий Александрович