Запрос разъяснений

по Устройству пешеходной дорожки от КПП 1 до здания Пожарного депо

Запрос: 1. Согласно Раздел IV п 4.3. претендент не допускается к участию в запросе предложении в случае несоответствия заявки на участие в запросе предложений в электронной форме требованиям документации о проведении запроса предложений в электронной форме, в том числе при нарушении требований к оформлению Формы №№1-10; наличия в таком предложении отличных или превышающих установленные в Приложении №1 «Техническое задание» и Приложении №1.1 «к Техническому заданию. Ведомость объемов работ» показателей.

Согласно п.43 Раздела 6 Приложения 1.1 ВОР для монтажа 24 опор требуется выполнить разработку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 в объеме 12720 м3 , при этом вывоз грунта составляет 12,72 м3. Просим уточнить нет ли технической ошибки в приложении? Тк для монтажа 1 опоры требуется выполнить разработку грунта в объеме 530 м3, фактический объем не может соответствовать заявленному.

2. Согласно требованиям п 4.2. работники участника закупки обязаны иметь квалифицированный персонал для выполнения работ по предмету закупки – в соответствии с п 6 Тех. задания. просим указать требуемый в штате участников квалифицированного персонала с указанием количественного показателя.

Ответ:

1. В закупочную документацию будут внесены изменения.

2. Участник закупки самостоятельно определяет список и количество квалифицированного персонала, который потребуется для выполнения работ по предмету закупки. Участник закупки в составе своей заявки должен приложить Справку о составе и квалификации персонала (форма №10) и копии документов согласно п.п. 1.12 п 5.3. закупочной документации. Обращаем Ваше внимание, что Участник закупки может использовать специалистов на основании заключаемых с ними договоров на выполнение работ гражданско-правового характера, в качестве подтверждения, прикладывается Договор ГПХ.