Запрос разъяснений

по Устройству пешеходной дорожки от КПП 1 до здания Пожарного депо

Запрос: Согласно п.43 Раздела 6 Приложения 1.1 ВОР для монтажа 24 опор требуется выполнить разработку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 в объеме 12720 м3 , при этом вывоз грунта составляет 12,72 м3. Просим уточнить нет ли технической ошибки в приложении? Тк для монтажа 1 опоры требуется выполнить разработку грунта в объеме 530 м3, фактический объем не может соответствовать заявленному.

Ответ:

1. В закупочную документацию будут внесены изменения.