Запрос разъяснений

Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Строительство локальных очистных сооружений №4 (ЛОС – 4) на территории АО «Петролеспорт»

Запрос: Здравствуйте. В ТЗ указано: "В составе проектной документации предусмотреть разделы:......... Проект организации строительства объектов капитального строительства. 8.2. Сметная документация, в том числе сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Смета составляется на основе Рабочей документации." Т.е. в составе проектной документации остальные разделы не нужны? Только ПОС и Сметы?

Ответ: согласно п. 8.1 Технического задания:

В составе проектной документации предусмотреть разделы:

1. Изыскания:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

2. Технический отчет об обследование существующего состояния системы водоотведения (с предполагаемых территорий водосбора), сбор статистически достоверной информации качественно-количественному составу стоков.

3. Оценка воздействия на водный объект работ проводимых при строительстве ЛОС-ов (данный раздел согласовывается с СЗ территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству).

3. Проект организации строительства объектов капитального строительства.