Запрос разъяснений

Разработка проектно-сметной документации по Объекту: «Строительство локальных очистных сооружений №4 (ЛОС – 4) на территории АО «Петролеспорт»

Запрос:

- Просим дать информацию по площади разных покрытий – водопроницаемые и газон, хотя бы в % соотношении, для расчетов примерной производительности ЛОС

- Требуется ли прохождение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? Экологической экспертизы? Входят ли работы в общую стоимость работ?

- Входит ли гос экспертиза в общий срок выполнении работ?

Ответ:

1.         Принимаем 100% (S=232000 м2) с твердым покрытием.

2.         Не требуется. Получаем согласования согласно Технического задания.

3.         В сроках проектирования учтены сроки получения согласований, указанных в Техническом задании.