Уважаемый заказчик! Будет ли НДС вычитаться из конечной цены контракта, если победитель работает по упрощённой системе налогообложения?

Для оценки стоимости работ просим уточнить следующие вопросы:

1.  Какой тип  фасада здания (кирпич/сайдинг/вентилируемый фасад)?

2.  Разрешена ли прокладка коммуникаций по фасаду?

3.  Какая толщина стен (до 80 см/ более 80 см)

4.  Требуется ли применение автовышки или альпинистов?

5.  Где планируется  установить  наружный блок VRF-системы?

6.  Какая длина фреоновых трубопроводов между внутренними и внешним блоком VRF-системы?

7.  Какой перепад высот между внутренними и внешним блоком VRF-системы?

8.  Какая высота потолков?

9.  Имеются ли подвесные потолки, потолочные балки?

10. Как будет осуществляться прокладка фреоновых трасс и электрокабеля (по стене/по потолку)?

11. Требуется ли применение помпы при отводе конденсата от внутреннего блока?

12. Куда будет производиться отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока (на улицу или в канализацию)?

13. Как будут скрыты коммуникации (кабель-канал/штроба/под подвесным потолком)?

14. Если предусмотрено скрытие коммуникаций в штробе, то какая длина штробы?

15. Какова удаленность от наружного блока  до точки подключения к электрической сети 220/380В?

16. Где будет находиться место подключения точки электропитания?

17. Требуется ли установка щитка (место установки,  тип щитка)?

18. Как будет осуществляться подключение электропитание (вилка/отдельный автомат)?

19. Какой график работы объекта, на котором будет производиться монтаж VRF-системы (возможность производить работы в выходные,  дополнительное время)?

20. В какое время можно проводить шумовые работы?

21. Какие условия пропускного режима?

22. Требуется ли подготовка места монтажа (уборка мебели, оргтехники, разборка и сборка подвесного потолка и т.д.)?

23. Имеется ли в здании грузовой лифт или лестницы достаточной ширины для поднятия наружного блока на крышу?