# «12» июля 2021 г.

Разъяснение положений закупочной документации

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ 09-192-21

Предмет закупки: Выполнение работ по текущему ремонту кровли гаража.

Дата поступления запроса о разъяснении «09» июля 2021 г.

| № | Вопрос участника закупки о разъяснении положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса разъяснения по работам Текст запроса 1. После снятия кровельного покрытия и ремонта стяжки должна быть предусмотрена обработка поверхности праймером битумным. Данная операция сметой не предусмотрена. 2. устройство примыканий предусмотрено в один слой и бикростом ХПП (это нижний слой без посыпки) 3. примыкания должны быть прикреплены дополнительно краевой планкой с промазкой герметиком (мастикой кровельной), данный вид работ не предусмотрен. | Добрый день! В ответ на поступивший запрос о разъяснении положений Закупочной документации сообщаем следующее: 1. В расценке ТЕР12-01-002-09 (п.7 Приложения №2 к Договору Локальный сметный расчет) в составе работ предусмотрено наклейка рулонных материалов на битумной мастике; 2. В расценке ТЕР12-01-004-04 (п.10 Приложения №2 к Договору Локальный сметный расчет) предусмотрено два слоя бикроста 188 м2, Бикрост ХПП взят применительно как кровельный материал; 3. Планка не предусмотрена, так как рулонный материал будет заводиться под оцинкованную крышку парапета (высота парапета менее 500мм). |