Уважаемый Заказчик!

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Статья 83, пункт 1. «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке». В составе аукционной документации на данную закупку проект не представлен.

Просим внести изменения в документацию о закупке и приложить проектную документацию.