Дозапрос участнику аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП)
В составе заявки Участника 32413987912-1-1 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника закупки) на участие в аукционе в электронной форме (среди субъектов МСП) на Право заключения договора на Поставку системы освещения для ВЭУ LP2 L100-2,5МВт в представленных документах в составе первой части заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия заявки на участие в закупке требованиям документации в отношении характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг, а именно:
В соответствии с пунктом 8.2. Раздела 1 Части 2 Тома 1 Закупочной документации в представленных документах в составе первой части заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия первой части заявки требованиям документации в следующих документах: 
1. В соответствии с пунктом 2.1.2 Требования к продукции Части 1 Тома 1 Закупочной документации участник должен предоставить Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма) в том числе содержащее: 

- спецификацию,

- наименование изготовителя и страны происхождения товара.
Согласно  представленному Техническому предложению участника:
1) Разночтение по п. 4 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть:

В Таблице 5 указаны размеры с учётом установленных кабельных вводов 200*180*90, в п. 4.4.5.5 Габаритные размеры распределительной коробки в сборе (с учётом установленных кабельных вводов) составляют (ВхШхГ): 180х180х90 мм.

2) Для позиций №5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть: не указано количество контактов соединителя «А».

3) Разночтение по п. 12 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть:

Указано Кабельная сборка №8 для подключения компонентов системы освещения (L1=12,5 м), в пункте 4 Таблицы 13 Длина кабеля (L1) – 15 м.

4) Отсутствует  РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть.
5) Отсутствует подтверждение выполнения каждого требования Тома 2 Закупочной документации Техническая часть.
(Участнику необходимо устранить разночтения и предоставить скорректированное Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации)
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: При указании в форме технического предложения сведений об участнике закупки, данная заявка будет отклонена.
Вышеперечисленный документ участнику необходимо направить на ЭТП АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ» в сети «Интернет» по адресу: https://www.etp-ets.ru/ в срок не позднее 09:00 МСК 10.10.2024. 
