Дозапрос участнику аукциона в электронной форме (среди субъектов МСП)
В составе заявки Участника 32413987912-1-2 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника закупки) на участие в аукционе в электронной форме (среди субъектов МСП) на Право заключения договора на Поставку системы освещения для ВЭУ LP2 L100-2,5МВт в представленных документах в составе первой части заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия заявки на участие в закупке требованиям документации в отношении характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг, а именно:
В соответствии с пунктом 8.2. Раздела 1 Части 2 Тома 1 Закупочной документации в представленных документах в составе первой части заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия первой части заявки требованиям документации в следующих документах: 
1. В соответствии с пунктом 2.1.2 Требования к продукции Части 1 Тома 1 Закупочной документации участник должен предоставить Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (соответствующая Форма) в том числе содержащее: 

- спецификацию,

- наименование изготовителя и страны происхождения товара.
Согласно  представленному Техническому предложению участника:
1) Для позиции 7 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть: не указана информация Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (для соединителя «С»).

2) Разночтение по п. 21 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть:

в наименовании указано «11-7408-01  ЭРА Блок розетка+выкл. двойн. верт. IP54, 16A(10AX)-250В, ОУ, Эра Эксперт, белый», в технических характеристиках: Номинальное напряжение: ~230 В, 4. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP44. 

3) Не указан изготовитель товара.

4) Разночтение по п. 2 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть:

в наименовании указано Металлическая распределительная коробка SDE 150*150*80мм DKS R5SDE118 №1 с пятью предустановленными кабельными вводами в сборе (TBP), в п. 4.4.4.4 Габаритные размеры корпуса распределительной коробки (без учёта установленных кабельных вводов) (ВхШхГ): 160х160х90 мм.

5) Разночтение по п. 3 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть:

в наименовании указано Металлическая распределительная коробка SDE 150*150*80мм DKS R5SDE118 №2 с тремя предустановленными кабельными вводами в сборе (Nacelle), в п. 4.4.3.4 Габаритные размеры корпуса распределительной коробки (без учёта установленных кабельных вводов) (ВхШхГ): 160х160х90 мм.

6) Разночтение по п. 4 РАЗДЕЛА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Тома 2 Закупочной документации Техническая часть: 
в наименовании указано Металлическая распределительная коробка SDE 150*150*80мм DKS R5SDE118 №3 с тремя предустановленными кабельными вводами в сборе (Tower), в п. 4.4.5.4 Габаритные размеры корпуса распределительной коробки (без учёта установленных кабельных вводов) (ВхШхГ): 160х160х90 мм.
(Участнику необходимо устранить разночтения и предоставить скорректированное Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации)
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: При указании в форме технического предложения сведений об участнике закупки, данная заявка будет отклонена.
Вышеперечисленный документ участнику необходимо направить на ЭТП АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ» в сети «Интернет» по адресу: https://www.etp-ets.ru/ в срок не позднее 09:00 МСК 10.10.2024. 
