## Спецификация
Приложение к протоколу №918403-2
Сведения о стоимости единицы продукции по заявкам участников закупки на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке, техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам на оборудовании системы промышленного кондиционирования филиала АО «Атомдата-Центр» «Калининский»
Наименование работ | [6 empty] | Начальная (максимальная) цена договора (предельная цена договора) |  |  | Заявка № 32514891144-1-1 (№ 062025-001) от 11.06.2025 16:27:25 ООО "РусИнтелКом" (ООО "РИК") ИНН 5040105168 |  |  | Заявка № 32514891144-1-2 (№ 01-1006/25) от 11.06.2025 20:15:52 ООО "ДиСиСи" ИНН 7706781599 |  |  | Заявка № 32514891144-1-3 (№ 1-Э_110625) от 12.06.2025 1:55:55 ООО "Элайд" ИНН 7722562202
Объем проведения плановых ТО системы промышленного кондиционирования ЦОД «Калининский»
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во оборудования | Вид работ | Кол-во выполняемых видов ТО, усл. шт. | Итого за период действия договора: Кол-во выполняемых видов ТО, усл. шт. | Наименование услуги | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС
1 | Машина холодильная с воздушным охлаждением Stulz ESO 11102 ASF | 6 | ТО-0 | 6 | 6 | в соответствии с приложением №2 Технического задания | 1912745.19 | 11476471.14 | 13771765.37 | 1434558.89 | 8607353.34 | 10328824.01 | 1912745.19 | 11476471.14 | 13771765.37 | 1908919.7 | 11453518.2 | 13744221.84
|  |  | ТО-1 | 10 | 10 |  | 199136.44 | 1991364.4 | 2389637.28 | 190000 | 1900000 | 2280000 | 199136.44 | 1991364.4 | 2389637.28 | 198738.17 | 1987381.7 | 2384858.04
|  |  | ТО-2 | 10 | 10 |  | 291897.03 | 2918970.3 | 3502764.36 | 280000 | 2800000 | 3360000 | 291897.03 | 2918970.3 | 3502764.36 | 291313.24 | 2913132.4 | 3495758.88
2 | Кондиционеры Stulz ASD 1560 CW, ASD 940 CW | 50 | ТО-0 | 50 | 50 | в соответствии с приложением №2 Технического задания | 188779.98 | 9438999 | 11326798.8 | 141584.99 | 7079249.5 | 8495099.4 | 188779.98 | 9438999 | 11326798.8 | 188402.42 | 9420121 | 11304145.2
|  |  | ТО-1 | 100 | 100 |  | 49676.05 | 4967605 | 5961126 | 39000 | 3900000 | 4680000 | 49676.05 | 4967605 | 5961126 | 49576.7 | 4957670 | 5949204
Итого (Проведение консультаций инженерного персонала, эксплуатирующего оборудование системы промышленного кондиционирования): | [7 empty] | 30793409.84 | 36952091.81 |  | 24286602.84 | 29143923.41 |  | 30793409.84 | 36952091.81 |  | 30731823.3 | 36878187.96
Перечень услуг по плановому ремонту утративших работоспособность деталей и узлов оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во оборудования | Ед. изм. | Кол-во за период действия договора | Наименование услуги |  | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС
1. | Холодильная машина № 1 (Машины холодильные с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF) | 1 | Услуга | 1 | Подключение и настройка смонтированного по месту вентилятора №9 первого контура ХМ |  | 84274.38 | 84274.38 | 101129.26 | 80200 | 80200 | 96240 | 84274.38 | 84274.38 | 101129.26 | 84105.83 | 84105.83 | 100927
2. |  |  | Услуга | 2 | Замена фильтров — осушителей контура Хладагента |  | 50375 | 100750 | 120900 | 49100 | 98200 | 117840 | 50375 | 100750 | 120900 | 50274.25 | 100548.5 | 120658.2
3. | Холодильная машина № 2 (Машины холодильные с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF) | 1 | Услуга | 2 | Подключение и настройка смонтированных по месту вентиляторов №8, №9 первого контура ХМ |  | 83822.5767 | 167645.15 | 201174.18 | 80000 | 160000 | 192000 | 83822.5767 | 167645.15 | 201174.18 | 83654.93 | 167309.86 | 200771.83
4. |  |  | Услуга | 1 | Замена ЭТРВ |  | 685462.16 | 685462.16 | 822554.59 | 650000 | 650000 | 780000 | 685462.16 | 685462.16 | 822554.59 | 684091.24 | 684091.24 | 820909.49
5. |  |  | Услуга | 2 | Замена фильтров — осушителей контура Хладагента |  | 50350 | 100700 | 120840 | 49000 | 98000 | 117600 | 50350 | 100700 | 120840 | 50249.3 | 100498.6 | 120598.32
6. | Холодильная машина № 3 (Машины холодильные с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF) | 1 | Услуга | 1 | Замена прокладки ротолока ресивера второго контура ХМ |  | 34210.4067 | 34210.41 | 41052.49 | 31000 | 31000 | 37200 | 34210.4067 | 34210.41 | 41052.49 | 34141.99 | 34141.99 | 40970.39
7. |  |  | Услуга | 2 | Замена фильтров — осушителей контура Хладагента |  | 34289.86 | 68579.72 | 82295.66 | 31500 | 63000 | 75600 | 34289.86 | 68579.72 | 82295.66 | 34221.28 | 68442.56 | 82131.07
8. | Холодильная машина № 4 (Машины холодильные с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF) | 1 | Услуга | 1 | Подключение и настройка смонтированного по месту вентилятора №6 второго контура ХМ |  | 83822.5767 | 83822.58 | 100587.1 | 78000 | 78000 | 93600 | 83822.5767 | 83822.58 | 100587.1 | 83654.93 | 83654.93 | 100385.92
9. |  |  | Услуга | 2 | Замена фильтров — осушителей контура Хладагента |  | 50350 | 100700 | 120840 | 49000 | 98000 | 117600 | 50350 | 100700 | 120840 | 50249.3 | 100498.6 | 120598.32
10. | Холодильная машина № 5 (Машины холодильные с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF) | 1 | Услуга | 2 | Замена фильтров — осушителей контура Хладагента |  | 100938.55 | 201877.1 | 242252.52 | 95000 | 190000 | 228000 | 100938.55 | 201877.1 | 242252.52 | 100736.67 | 201473.34 | 241768.01
11. | Холодильная машина № 6 (Машины холодильные с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF) | 1 | Услуга | 1 | Подключение и настройка смонтированного по месту вентилятора №9 первого контура ХМ |  | 83794.7767 | 83794.78 | 100553.74 | 79000 | 79000 | 94800 | 83794.7767 | 83794.78 | 100553.74 | 83627.19 | 83627.19 | 100352.63
12. |  |  | Услуга | 1 | Подключение и настройка смонтированного по месту вентилятора №5 второго контура ХМ |  | 83794.7767 | 83794.78 | 100553.74 | 79000 | 79000 | 94800 | 83794.7767 | 83794.78 | 100553.74 | 83627.19 | 83627.19 | 100352.63
13. |  |  | Услуга | 2 | Замена фильтров — осушителей контура Хладагента |  | 10264.5 | 20529 | 24634.8 | 9000 | 18000 | 21600 | 10264.5 | 20529 | 24634.8 | 10243.97 | 20487.94 | 24585.53
Итого (Перечень услуг по плановому ремонту утративших работоспособность деталей и узлов оборудования): | [7 empty] | 1816140.06 | 2179368.08 |  | 1722400 | 2066880 |  | 1816140.06 | 2179368.08 |  | 1812507.77 | 2175009.34
Ведомость запасных частей и материалов требуемых для выполнения плановых ремонтных работ на оборудовании
№ п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Тип, марка | Технические характеристики |  | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС
1 | Запасные части и материалы для машин холодильных с воздушным охлаждением с функцией «фрикулинга» Stulz ESO 11102 ASF
1.1 | Вентилятор Axial fan W3G910-GV12-76 | шт. | 6 | M82225 (поставка аналогов не допускается) | Данные позиции должны быть оригинальными и иметь гарантированную совместимость с агрегатами и оборудованием холодильными машин Stulz ESO 11102 ASF. (Руководство по эксплуатации холодильных машин предоставляется по запросу).Допускается поставка запасных частей — аналогов с характеристиками, не хуже, чем у оригинальных, при документальном подтверждении со стороны предприятия - изготовителя полной совместимости с агрегатами и системами холодильными машин Stulz ESO 11102 ASF |  | 1097175.71 | 6583054.26 | 7899665.11 | 750200 | 4501200 | 5401440 | 1097175.71 | 6583054.26 | 7899665.11 | 1094981.36 | 6569888.16 | 7883865.79
1.2 | Картридж ротолока (запорного клапана) ресивера | шт. | 1 | Stulz |  |  | 525.16 | 525.16 | 630.19 | 500 | 500 | 600 | 525.16 | 525.16 | 630.19 | 524.11 | 524.11 | 628.93
1.3 | Электрообогреватели щита управления холодильных машин | шт. | 3 | STEGO CS 130 13060.0-00 (поставка аналога не допускается) |  |  | 126030.13 | 378090.39 | 453708.47 | 115000 | 345000 | 414000 | 126030.13 | 378090.39 | 453708.47 | 125778.07 | 377334.21 | 452801.05
1.4 | Сменные картриджи фильтров — осушителей контуров хладагента | шт. | 12 | Castel 4414/17А (поставка аналога не допускается) |  |  | 24551.2 | 294614.4 | 353537.28 | 20000 | 240000 | 288000 | 24551.2 | 294614.4 | 353537.28 | 24502.1 | 294025.2 | 352830.24
1.5 | Электронный терморасширительный вентиль (ЭТРВ) | шт. | 1 | Carel E7V (поставка аналога не допускается) |  |  | 339200.59 | 339200.59 | 407040.71 | 250000 | 250000 | 300000 | 339200.59 | 339200.59 | 407040.71 | 338522.19 | 338522.19 | 406226.63
2 | Запасные части и материалы для промышленных кондиционеров Stulz ASD 1560CW и Stulz ASD 940CW
2.1 | Датчик температуры и влажности | шт. | 2 | Stulz М 26178 (поставка аналога не допускается) | Данные позиции должны иметь совместимость с прецизионными кондиционерами Stulz ASD940 CW, Stulz ASD1560 CW. (Руководство по эксплуатации кондиционеров предоставляется по запросу). Допускается поставка запасных частей — аналогов с характеристиками, не хуже, чем у оригинальных, при документальном подтверждении со стороны предприятия - изготовителя полной совместимости с агрегатами и системами кондиционеров Stulz ASD940 CW, Stulz ASD1560 CW |  | 189008.14 | 378016.28 | 453619.54 | 70000 | 140000 | 168000 | 189008.14 | 378016.28 | 453619.54 | 188630.12 | 377260.24 | 452712.29
2.2 | Дифференциальный датчик давления серии 984МДифференциальный датчик давления серии 984М. Трехпроводной пьзорезестивный сенсор с питающим напряжением от 18 до 30В, с выходным сигналом от 4 до 20 мА, нагрузка для выхода от 20 до 500 Ом, с ручной компенсацией нуля. Рабочая температура от 0 до плюс 50ºС. Рабочие значения относительной влажности от 0 до плюс 95 % без конденсации. Среда измерения — воздух. Класс защиты по EN 60529 — не ниже IP54. Линейная ошибка ±1% максимального значения. Время реакции регулируемое от 0,1 до 1,0 сек. Резьбовые коннекторы диаметром до 1,5 мм2. | шт. | 2 | Beck 984М. 523304 или аналог |  |  | 62911.73 | 125823.46 | 150988.15 | 55000 | 110000 | 132000 | 62911.73 | 125823.46 | 150988.15 | 62785.91 | 125571.82 | 150686.18
2.3 | Дифференциальный датчик давления серии 984QДифференциальный датчик давления серии 984Q Трехпроводной пьзорезестивный сенсор с питающим напряжением от 22 до 30В, с выходным сигналом от 4 до 20 мА, нагрузка для выхода от 20 до 500 Ом, с автоматической компенсацией нуля. Рабочая температура от 0 до плюс 50ºС. Рабочие значения относительной влажности от 0 до плюс 95 % без конденсации. Среда измерения — воздух. Класс защиты по EN 60529 — не ниже IP54. Линейная ошибка ±1% максимального значения. Время реакции регулируемое от 0,1 до 1,0 сек. Резьбовые коннекторы диаметром до 1,5 мм2. | шт. | 2 | Beck 984Q. 543114 или аналог |  |  | 52490.77 | 104981.54 | 125977.85 | 49000 | 98000 | 117600 | 52490.77 | 104981.54 | 125977.85 | 52385.79 | 104771.58 | 125725.9
Итого (Ведомость запасных частей и материалов требуемых для выполнения плановых ремонтных работ на оборудовании): | [7 empty] | 8204306.08 | 9845167.3 |  | 5684700 | 6821640 |  | 8204306.08 | 9845167.3 |  | 8187897.51 | 9825477.01
Ведомость запасных частей и материалов требуемых для выполнения технического обслуживания оборудования
№ п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Тип, марка | Технические характеристики |  | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС | Итого за 1 усл.шт., руб. без НДС | Итого всего, руб. без НДС | Итого всего, руб. с НДС
1 | Запасные части и материалы для машин холодильных с воздушным охлаждением Stulz ESO 11102 ASF
1.1 | Масло компрессорное | л | 36 | Полиэфирное синтетическое Bitzer BSE170L | Применение аналогов не допускается. Поставщик должен подтвердить оригинальность поставляемого масла (сертификатом производителя, подтверждением оригинальности с использованием QR-кода продукта) |  | 12351.13 | 444640.68 | 533568.82 | 6900 | 248400 | 298080 | 12351.13 | 444640.68 | 533568.82 | 12326.43 | 443751.48 | 532501.78
Итого (Ведомость запасных частей и материалов требуемых для выполнения технического обслуживания оборудования): | [7 empty] | 444640.68 | 533568.816 |  | 248400 | 298080 |  | 444640.68 | 533568.82 |  | 443751.48 | 532501.78
Итого, техническая поддержка, техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы на оборудовании системы промышленного кондиционирования: | [7 empty] | 41258496.66 | 49510195.99 |  | 31942102.84 | 38330523.41 |  | 41258496.66 | 49510195.99 |  | 41175980.06 | 49411175.6