# ПРОТОКОЛ № 32515484112-3

# заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на оказание услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом Возобновляемая энергия»

| г. Москва | «12» января 2026 г. |
| --- | --- |

Закупка (среди субъектов МСП) проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 года № 37) (далее – ЕОСЗ) в редакции, указанной в документации по процедуре закупки, с использованием функционала ЭТП ЭТС (НЭП) https://44.fabrikant.ru/223/  согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия».

Организатор закупки: Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия».

Наименование закупки: Открытый конкурс в электронной форме (среди субъектов МСП) на право заключения договора на оказание услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом Возобновляемая энергия».

Предмет договора: Оказание услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом

Возобновляемая энергия».

Срок оказания услуг: В соответствии с Частью 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации.

Место оказания услуг: В соответствии с Частью 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации.

Состав и объем оказания услуг: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Предельная цена договора:  44 489 307 (Сорок четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч триста семь) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и сборов).

Начальная (максимальная) цена единицы услуги:

| № п/п | Наименование работ/услуг/ | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена единицы услуги с учетом всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость (тарифы) на оказание плановых услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов |  |  |  |
| 1 | Испытание трансформаторного масла из силовых трансформаторов: |  |  |
| 1.1 | Отбор и проведение полного физико-химического анализа трансформаторного масла | Усл. | 11 376,00 |
| 1.2 | Отбор и проведение сокращенного физико-химического анализа трансформаторного масла | Усл. | 9 342,00 |
| 1.3 | Отбор и проведение хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масла | Усл. | 9 342,00 |
| 1.4 | Определение содержания антиокислительной присадки | Усл. | 8 742,00 |
| 2 | Определение влагосодержания и чистоты элегаза | Усл. | 11 076,00 |
| 3 | Измерение скоростных и временных характеристик выключателей | Усл. | 19 950,00 |
| 4 | Проведение вибрационного контроля электродвигателей охлаждения трансформатора | Усл. | 24 207,00 |
| 5 | Отбор и проведение анализа одной пробы электролита | Усл. | 8 568,00 |
| 6 | Проведение высоковольтных испытаний: |  |  |
| 6.1 | Проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, систем шин, секций шин, шинных мостов | Усл. | 7 086,00 |
| 6.2 | Проведение высоковольтных испытаний нейтралеобразующих трансформаторов, дугогасящих реакторов 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 21 546,00 |
| 6.3 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 7 086,00 |
| 6.4 | Проведение высоковольтных испытаний вакуумных выключателей 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 7 086,00 |
| 6.5 | Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 84 846,00 |
| 6.6 | Проведение высоковольтных испытаний высоковольтных вводов 110 кВ | Усл. | 17 838,00 |
| 6.7 | Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 64 638,00 |
| 6.8 | Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 34 716,00 |
| 6.9 | Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 86 115,00 |
| 6.10 | Проведение высоковольтных испытаний высоковольтных вводов 220 кВ | Усл. | 23 968,50 |
| 6.11 | Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 86 115,00 |
| 6.12 | Проведение высоковольтных испытаний высоковольтных вводов 330 кВ | Усл. | 23 968,50 |
| 6.13 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 075,50 |
| 6.14 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 075,50 |
| 6.15 | Проведение высоковольтных испытаний наружной оболочки кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | Усл. | 12 375,00 |
| 6.16 | Проведение испытаний резисторов заземления нейтрали | Усл. | 23 182,00 |
| 7 | Проведение электронно оптического дистанционного контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин: |  |  |
| 7.1 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Адыгейской ВЭС1 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.2 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Кочубеевской ВЭС2 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.3 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Кармалиновской ВЭС3 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.4 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Бондаревской ВЭС4 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.5 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Медвеженской ВЭС6 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.6 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Берестовской ВЭС7 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.7 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Труновской ВЭС9 | Усл. | 114 664,00 |
| 7.8 | Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Кузьминской ВЭС8 | Усл. | 114 664,00 |
| 8 | Проведение тепловизионного контроля всей ВЭС (ТВК): |  |  |
| 8.1 | Проведение тепловизионного контроля Адыгейской ВЭС1 | Усл. | 360 675,00 |
| 8.2 | Проведение тепловизионного контроля Кочубеевской ВЭС2 | Усл. | 499 800,00 |
| 8.3 | Проведение тепловизионного контроля Кармалиновской ВЭС3 | Усл. | 152 700,00 |
| 8.4 | Проведение тепловизионного контроля Бондаревской ВЭС4 | Усл. | 292 050,00 |
| 8.5 | Проведение тепловизионного контроля Марченковской ВЭС5 | Усл. | 292 050,00 |
| 8.6 | Проведение тепловизионного контроля Медвеженской ВЭС6 | Усл. | 152 700,00 |
| 8.7 | Проведение тепловизионного контроля Берестовской ВЭС7 | Усл. | 152 700,00 |
| 8.8 | Проведение тепловизионного контроля Труновской ВЭС9 | Усл. | 233 850,00 |
| 8.9 | Проведение тепловизионного контроля Кузьминской ВЭС8 | Усл. | 384 450,00 |
| Стоимость (тарифы) на оказание внеплановых* услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов |  |  |  |
| 1 | Проведение испытаний генератора ВЭУ напряжением 0.69 кВ | Усл. | 65 838,00 |
| 2 | Поиск повреждения основной изоляции и (или) оболочки на кабельных линиях 10-35 кВ | Усл. | 35 910,00 |
| 3 | Определение содержания фурановых соединений в трансформаторном масле | Усл. | 8 742,00 |
| 4 | Проведение высоковольтных испытаний: |  |  |
| 4.1 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов плавки гололеда, силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 23 940,00 |
| 4.2 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов плавки гололеда, силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 47 880,00 |
| 4.3 | Проведение высоковольтных испытаний нейтралеобразующих трансформаторов, дугогасящих реакторов 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 41 790,00 |
| 4.4 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 17 598,00 |
| 4.5 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 23 940,00 |
| 4.6 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 17 598,00 |
| 4.7 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 23 940,00 |
| 4.8 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 7 086,00 |
| 4.9 | Проведение высоковольтных испытаний вакуумных выключателей 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 13 591,00 |
| 4.10 | Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 82 308,00 |
| 4.11 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 45 169,00 |
| 4.12 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 47 880,00 |
| 4.13 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 34 716,00 |
| 4.14 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.15 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 34 716,00 |
| 4.16 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 34 716,00 |
| 4.17 | Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 83 790,00 |
| 4.18 | Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.19 | Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 128 910,00 |
| 4.20 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 075,50 |
| 4.21 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.22 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 075,50 |
| 4.23 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.24 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 075,50 |
| 4.25 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.26 | Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 86 115,00 |
| 4.27 | Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 129 540,00 |
| 4.28 | Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 338,00 |
| 4.29 | Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.30 | Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 129 540,00 |
| 4.31 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.32 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 075,50 |
| 4.33 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.34 | Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.35 | Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 86 115,00 |
| 4.36 | Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 129 540,00 |
| 4.37 | Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 46 338,00 |
| 4.38 | Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | Усл. | 69 136,50 |
| 4.39 | Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока нулевой последовательности | Усл. | 10 500,00 |
| 4.40 | Проведение высоковольтных испытаний кабельных линий в т.ч. с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | Усл. | 29 476,00 |
| 4.41 | Проведение высоковольтных испытаний основной изоляции кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | Усл. | 17 638,00 |
| 4.42 | Проведение высоковольтных испытаний наружной оболочки кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | Усл. | 11 836,00 |
| 4.43 | Проведение испытаний оборудования ЩПТ, ЩСН | Усл. | 44 838,00 |
| 4.44 | Проведение испытания розеточной сети, сети освещения, сети вентиляции | Усл. | 22 298,40 |
| 5 | Проведение неразрушающего контроля (ТВК) | Усл. | 5 700,00 |
| 6 | Проведение неразрушающего контроля (ЧР) | Усл. | 27 732,00 |
| 7 | Проведение неразрушающего контроля (УФК) | Усл. | 10 050,00 |
| 8 | Проведение вибрационного контроля одного электродвигателя | Усл. | 2 126,00 |
| 9 | Определение влажности твердой изоляции силовых трансформаторов 110-330 кВ | Усл. | 16 884,00 |
| 10 | Проведение измерений наведенного напряжения на ВЛ 330 кВ | Усл. | 613 350,00 |
| 11 | Контроль состояния заземляющих устройств: |  |  |
| 11.1 | Сбор исходных данных и визуальный контроль | Усл. | 5 508,00 |
| 11.2 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством | Усл. | 17 478,00 |
| 11.3 | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле | Усл. | 5 508,00 |
| 11.4 | Измерения сопротивления растеканию заземляющих устройств | Усл. | 12 090,00 |
| 11.5 | Измерение напряжения прикосновения | Усл. | 20 830,00 |
| 11.6 | Проверка напряжения на заземляющем устройстве РУ электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю | Усл. | 16 518,00 |
| 11.7 | Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | Усл. | 16 398,00 |
| 11.8 | Определение распределения потенциалов и токов промышленной частоты по элементам заземляющего устройства при установившихся токах КЗ | Усл. | 18 078,00 |
| 11.9 | Определение потенциалов и токов нормального режима | Усл. | 11 016,00 |
| 11.10 | Определение исполнительной схемы заземляющего устройства | Усл. | 12 810,00 |
| 11.11 | Определение удельного сопротивления грунта; | Усл. | 12 090,00 |
| 11.12 | Определение тепловой устойчивости заземлителей, заземляющих проводников и экранов кабелей | Усл. | 11 016,00 |
| 11.13 | Определение распределения импульсных напряжений при коротких замыканиях на землю, ударах молнии в молниеотводы и протекании токов через ограничители перенапряжений | Усл. | 11 016,00 |
| 11.14 | Определение коррозионного состояния заземляющих проводников и заземлителей | Усл. | 11 016,00 |
| 11.15 | Эксперементальное определение электро-магнитной обстановки в обследуемой электроустановке и сопоставление с допустимыми классами жесткости установленных в этой электроустановке микропроцессорных устройств (выдача заключения о соответствии электроустановки требованиям электромагнитной совместимости) | Усл. | 5 508,00 |
| Стоимость (тарифы) на услуги выезда на Объект |  |  |  |
| 1 | Выезд на Адыгейскую ВЭС | Усл. | 9 450,00 |
| 2 | Выезд на Кочубеевскую ВЭС | Усл. | 8 295,00 |
| 3 | Выезд на Кармалиновскую ВЭС | Усл. | 8 925,00 |
| 4 | Выезд на Бондаревскую ВЭС | Усл. | 8 925,00 |
| 5 | Выезд на Марченковскую ВЭС | Усл. | 9 975,00 |
| 6 | Выезд на Медвеженскую ВЭС | Усл. | 9 450,00 |
| 7 | Выезд на Берестовскую ВЭС | Усл. | 8 925,00 |
| 8 | Выезд на Кузьминскую ВЭС | Усл. | 8 295,00 |
| 9 | Выезд на Труновскую ВЭС | Усл. | 9 450,00 |
| 10 | Выезд на Центральный склад | Усл. | 8 295,00 |

Извещение о проведении закупки и закупочная документация опубликованы «03» декабря 2025 года на официальном государственном сайте http://www.zakupki.gov.ru/  закупка 32515484112, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/ , закупка № 153964, на ЭТП ЭТС (НЭП) https://44.fabrikant.ru/223/   закупка № 32515484112

Заседание закупочной комиссии проводится в 13:00 (время московское) «29» декабря 2025 года, по адресу: 115093, Москва, ул. Щипок, д. 18, стр. 2.

- Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 10:00 (время московское) «19» декабря 2025 года.

Количество поданных на ЭТП ЭТС (НЭП) https://44.fabrikant.ru/223/  заявок на участие в закупке: 2 (две).

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

| Рег. № заявки на ЭТП | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- |
| 32515484112-1-1 | 18.12.2025 в 02:58:05 (время московское) |
| 32515484112-1-2 | 18.12.2025 в 14:41:16 (время московское) |

- По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

  - Признать соответствующими требованиям закупочной документации первые части заявок, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

    - № 32515484112-1-1 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника закупки)

    - № 32515484112-1-2 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника закупки)

- По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

  - Признать соответствующими требованиям закупочной документации заявки

участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

    - № 32515484112-1-1 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника закупки)

    - № 32515484112-1-2 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника закупки)

Количество отклоненных заявок участников: 0 (ноль).

- Информация о ценовых предложениях участников:

| Рег. N заявки на ЭТП | Наименование участника закупки | Ценовое предложение, сделанное участником закупки | Дата и время поступления ценового предложения, сделанного участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 32515484112-1-1 | Не указывается | Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1 | 18.12.2025 в 02:58:05 (время московское) |
| 32515484112-1-2 | Не указывается | Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1 | 18.12.2025 в 14:41:16 (время московское) |

- Количество баллов по критерию оценки «цена единицы продукции», «квалификация участника», присвоенные закупочной комиссией каждой заявке, которая признана соответствующей требованиям закупочной документации, а также итоговый рейтинг заявки с учетом рейтинга заявки и значения деловой репутации на основании положений закупочной документации, составляют:

| Наименование критерия (значимость (вес) критерия) | Рег. номер заявки участника на ЭТП/баллы, присвоенные заявкам участников закупки, с учетом веса критерия |  |
| --- | --- | --- |
|  | 32515484112-1-1 | 32515484112-1-2 |
|  | баллы с учетом веса | баллы с учетом веса |
| 1. Цена единицы продукции (95,00% ) | 95,00 | 94,65 |
| 3.Квалификация участника (5,00% ) | 5,00 | 0,23 |
| Значение деловой репутации (балл) | 0 | 0 |
| Значение оценки уровня обеспеченности финансовыми ресурсами (балл) | 0 | 0 |
| Итоговый рейтинг заявки (итоговый балл) | 100,00 | 94,88 |

- На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке каждой заявке, соответствующей требованиям закупочной документации, исходя из подсчитанных баллов, присвоены следующие места (порядковые номера) (заявка на участие в закупке, которая оценена наибольшим количеством баллов, присвоено первое место):

| Место | Рег. № заявки | Участник закупки | Сведения о ценовом предложении участника закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32515484112-1-1 | Не указывается | Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1 |
| 2 | 32515484112-1-2 | Не указывается | Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1 |

- По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки участника, подавшего заявку с уникальным идентификационным номером                                              №  32515484112-1-1  занявшего первое место, с ценовым предложением: Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1.

Закупочная комиссия:

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь положением о закупочной комиссии (Приложение 4 ЕОСЗ):

- подтверждает объективность принимаемых решений;

- заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупки;

- принимает на себя обязательства:

- не допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях участников закупки, содержании экспертных заключений, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении закупки (закупочной документацией);

- не координировать деятельность участников в рамках закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупки;

- не проводить переговоров с участниками закупки по вопросам, относящихся к проводимой закупке, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупки.

Главный специалист

группы по проведению                                                                           Д.Р. Толстикова

закупочных процедур

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# к протоколу № ATOM26092500182-3  заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на оказание услуг по испытанию электротехнического оборудования и материалов для нужд обособленных подразделений АО «Росатом Возобновляемая энергия»

| Наименование | 32515484112-1-1 | 32515484112-1-2 |
| --- | --- | --- |
| Отбор и проведение полного физико-химического анализа трансформаторного масла | 11 375,70 | 11 376,00 |
| Отбор и проведение сокращенного физико-химического анализа трансформаторного масла | 9 341,85 | 9 342,00 |
| Отбор и проведение хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масла | 9 341,85 | 9 342,00 |
| Определение содержания антиокислительной присадки | 8 741,25 | 8 742,00 |
| Определение влагосодержания и чистоты элегаза | 11 075,40 | 11 076,00 |
| Измерение скоростных и временных характеристик выключателей | 19 950,00 | 19 950,00 |
| Проведение вибрационного контроля электродвигателей охлаждения трансформатора | 24 150,00 | 24 207,00 |
| Отбор и проведение анализа одной пробы электролита | 8 568,00 | 8 568,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний опорной, подвесной, проходной изоляции, систем шин, секций шин, шинных мостов | 7 085,93 | 7 086,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний нейтралеобразующих трансформаторов, дугогасящих реакторов 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 21 546,00 | 21 545,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 7 085,93 | 7 086,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний вакуумных выключателей 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 7 085,93 | 7 086,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 84 845,25 | 84 846,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний высоковольтных вводов 110 кВ | 17 837,40 | 17 838,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 64 638,00 | 64 638,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 34 713,00 | 34 716,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 86 114,70 | 86 114,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний высоковольтных вводов 220 кВ | 23 968,35 | 23 968,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 86 114,70 | 86 114,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний высоковольтных вводов 330 кВ | 23 968,35 | 23 968,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 075,05 | 46 075,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 075,05 | 46 075,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний наружной оболочки кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | 12 374,99 | 12 375,00 |
| Проведение испытаний резисторов заземления нейтрали | 23 181,90 | 23 182,00 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Адыгейской ВЭС1 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Кочубеевской ВЭС2 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Кармалиновской ВЭС3 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Бондаревской ВЭС4 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Медвеженской ВЭС6 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Берестовской ВЭС7 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Труновской ВЭС9 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение электронно оптического контроля (ЭОК, УФК) изоляции электрооборудования, секций шин, шинных мостов Кузьминской ВЭС8 | 114 663,15 | 114 663,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Адыгейской ВЭС1 | 360 675,00 | 360 674,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Кочубеевской ВЭС2 | 499 800,00 | 499 800,00 |
| Проведение тепловизионного контроля Кармалиновской ВЭС3 | 152 699,40 | 152 699,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Бондаревской ВЭС4 | 292 049,10 | 292 049,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Марченковской ВЭС5 | 292 049,10 | 292 049,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Медвеженской ВЭС6 | 152 699,40 | 152 699,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Берестовской ВЭС7 | 152 699,40 | 152 699,99 |
| Проведение тепловизионного контроля Труновской ВЭС9 | 233 849,70 | 233 850,00 |
| Проведение тепловизионного контроля Кузьминской ВЭС8 | 384 449,10 | 384 450,00 |
| Проведение испытаний генератора ВЭУ напряжением 0.69 кВ | 65 837,10 | 65 838,00 |
| Поиск повреждения основной изоляции и (или) оболочки на кабельных линиях 10-35 кВ | 35 910,00 | 35 910,00 |
| Определение содержания фурановых соединений в трансформаторном масле | 8 741,25 | 8 742,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов плавки гололеда, силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд 10-35 кВ в объеме М (Т) | 23 940,00 | 23 940,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов плавки гололеда, силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд 10-35 кВ в объеме П (К) | 47 880,00 | 47 880,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний нейтралеобразующих трансформаторов, дугогасящих реакторов 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 41 790,00 | 41 790,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 17 535,00 | 17 598,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 23 940,00 | 23 940,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 10-35 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 17 535,00 | 17 598,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 23 940,00 | 23 940,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 7 085,93 | 7 086,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний вакуумных выключателей 10-35 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 13 587,00 | 13 591,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 82 299,00 | 82 308,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 45 150,00 | 45 169,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 47 250,00 | 47 880,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 34 715,10 | 34 716,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 110 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 34 715,10 | 34 716,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 34 715,10 | 34 716,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 83 790,00 | 83 790,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 110 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 34 715,10 | 34 716,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 128 909,55 | 128 909,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 075,05 | 46 075,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 075,05 | 46 075,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 075,05 | 46 075,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 86 114,70 | 86 114,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 129 539,55 | 129 540,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 220 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 337,55 | 46 338,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 220 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний силовых трансформаторов 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 129 539,55 | 129 540,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 075,05 | 46 075,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов напряжения 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний ограничителей перенапряжений 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 86 114,70 | 86 114,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний элегазовых выключателей 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 129 539,55 | 129 540,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 330 кВ в объеме М (Т) согласно РД-34.45-51.300-97 | 46 337,55 | 46 338,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний конденсаторов связи 330 кВ в объеме П (К) согласно РД-34.45-51.300-97 | 69 136,20 | 69 136,50 |
| Проведение высоковольтных испытаний трансформаторов тока нулевой последовательности | 9 450,00 | 10 500,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний кабельных линий в т.ч. с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | 29 475,60 | 29 475,99 |
| Проведение высоковольтных испытаний основной изоляции кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | 17 637,90 | 17 638,00 |
| Проведение высоковольтных испытаний наружной оболочки кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-35 кВ | 11 835,60 | 11 836,00 |
| Проведение испытаний оборудования ЩПТ, ЩСН | 44 837,10 | 44 838,00 |
| Проведение испытания розеточной сети, сети освещения, сети вентиляции | 22 297,80 | 22 298,40 |
| Проведение неразрушающего контроля (ТВК) | 5 699,40 | 5 700,00 |
| Проведение неразрушающего контроля (ЧР) | 27 731,55 | 27 732,00 |
| Проведение неразрушающего контроля (УФК) | 10 049,55 | 10 049,99 |
| Проведение вибрационного контроля одного электродвигателя | 2 125,20 | 2 126,00 |
| Определение влажности твердой изоляции силовых трансформаторов 110-330 кВ | 16 884,00 | 16 883,99 |
| Проведение измерений наведенного напряжения на ВЛ 330 кВ | 613 349,10 | 613 350,00 |
| Сбор исходных данных и визуальный контроль | 5 507,25 | 5 508,00 |
| Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством | 17 477,25 | 17 478,00 |
| Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле | 5 507,25 | 5 508,00 |
| Измерения сопротивления растеканию заземляющих устройств | 12 089,70 | 12 090,00 |
| Измерение напряжения прикосновения | 20 829,90 | 20 830,00 |
| Проверка напряжения на заземляющем устройстве РУ электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю | 16 517,55 | 16 517,99 |
| Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | 16 397,85 | 16 398,00 |
| Определение распределения потенциалов и токов промышленной частоты по элементам заземляющего устройства при установившихся токах КЗ | 18 077,85 | 18 078,00 |
| Определение потенциалов и токов нормального режима | 11 015,55 | 11 016,00 |
| Определение исполнительной схемы заземляющего устройства | 12 810,00 | 12 810,00 |
| Определение удельного сопротивления грунта; | 12 089,70 | 12 090,00 |
| Определение тепловой устойчивости заземлителей, заземляющих проводников и экранов кабелей | 11 015,55 | 11 016,00 |
| Определение распределения импульсных напряжений при коротких замыканиях на землю, ударах молнии в молниеотводы и протекании токов через ограничители п | 11 015,55 | 11 016,00 |
| Определение коррозионного состояния заземляющих проводников и заземлителей | 11 015,55 | 11 016,00 |
| Эксперементальное определение электро-магнитной обстановки в обследуемой электроустановке и сопоставление с допустимыми классами жесткости установленн | 5 507,25 | 5 508,00 |
| Выезд на Адыгейскую ВЭС | 9 450,00 | 9 450,00 |
| Выезд на Кочубеевскую ВЭС | 8 295,00 | 8 295,00 |
| Выезд на Кармалиновскую ВЭС | 8 925,00 | 8 925,00 |
| Выезд на Бондаревскую ВЭС | 8 925,00 | 8 925,00 |
| Выезд на Марченковскую ВЭС | 9 975,00 | 9 975,00 |
| Выезд на Медвеженскую ВЭС | 9 450,00 | 9 450,00 |
| Выезд на Берестовскую ВЭС | 8 925,00 | 8 925,00 |
| Выезд на Кузьминскую ВЭС | 8 295,00 | 8 295,00 |
| Выезд на Труновскую ВЭС | 9 450,00 | 9 450,00 |
| Выезд на Центральный склад | 8 295,00 | 8 295,00 |