## Лист1
Приложение 1 к протоколу № 1064952-3-П
Сведения о начальной (максимальной) цене единицы продукции и стоимости единицы продукции заявки участника закупки
Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонтно-восстановительным работам дизель-генераторных установок, системы топливоснабжения и хранения запаса топлива ЦОД «Москва-2»
№ п/п | Наименование продукции (работ/услуг/товара) | Вид ТО/Марка, модель, номер. | Ед. изм. | Кол.-во |  | НМЦ Заказчика |  |  | Предложение участника закупки ООО "ЭНЕРГОВЕКТОР "
[6 empty] | НМЦ единицы продукции, руб. без НДС | НМЦ продукции с учетом объема, руб. без НДС | НМЦ продукции с учетом объема, руб. с НДС | Цена единицы продукции, руб. без НДС | Стоимость продукции с учетом объема, руб. без НДС | Стоимость продукции с учетом объема, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Предельный объем проведения ТО ДГУ и ТО ТХ ДГУ на период срока действия договора
№ пп | Оборудование | Вид ТО | Кол-во ТО в год, шт |  | Итого ТО за 2 года | х | х | х | х | х | х
|  |  | 1-й год | 2-й год
1.1 | Дизельная электростанция ЭД2400Т-Т10500-1РН | ТО-1 (ежегодно или каждые 250 м/часов наработки) | 16 |  | 16 | 520685.03 | 8330960.48 | 9997152.576 | 520650 | 8330400 | 9996480
1.2 | Дизельная электростанция ЭД2400Т-Т10500-1РН | ТО-2 (каждые 2 года или каждые 500 м/часов наработки) |  | 16 | 16 | 546144.73 | 8738315.68 | 10485978.816 | 546144 | 8738304 | 10485964.8
1.3 | Система топливоснабжения и хранения запаса топлива ДГУ | ТО-1 (ежегодно) | 1 | 1 | 2 | 349092.25 | 698184.5 | 837821.4 | 349000 | 698000 | 837600
Всего за ТО ДГУ и ТО ТХ ДГУ: | [5 empty] | х | 17767460.66 | 21320952.79 | х | 17766704 | 21320044.8
2. Перечень запасных частей, комплектующих и материалов для выполнения ТО ДГУ и ТХ ДГУ (16 ДГУ)
№ п/п | Наименование материала, изделия* | Марка, модель, номер (*В случае предоставления (использования) Исполнителем аналога требуется согласование его применения с Заказчиком) | Ед. изм. | Вид ТО | Итого кол-во, для проведения ТО за 2 года | х | х | х | х | х | х
2.1 | Топливный фильтр | X57508800091 | шт. | ТО-1,2 | 64 | 30500 | 1952000 | 2342400 | 30480 | 1950720 | 2340864
2.2 | Масляный фильтр | 31845301 | шт. | ТО-1,2 | 160 | 12650.63 | 2024100.8 | 2428920.96 | 12650 | 2024000 | 2428800
2.3 | Масляный фильтр центробежный | X52718300075 | шт. | ТО-2 | 16 | 2445.25 | 39124 | 46948.8 | 2445 | 39120 | 46944
2.4 | Фильтр-водоотделитель | RC1000F6 (Element: 2020 series) | шт. | ТО-1,2 | 96 | 13479.27 | 1294009.92 | 1552811.904 | 5390 | 517440 | 620928
2.5 | Масло моторное 15w40 | тип масла не ниже API CF-4 | литр | ТО-1,2 | 12480 | 398.09 | 4968163.2 | 5961795.84 | 398 | 4967040 | 5960448
2.6 | Смазка консистентная подшипников генератора | Mobil Unirex | грамм | ТО-1,2 | 3840 | 5.6 | 21504 | 25804.8 | 5.5 | 21120 | 25344
2.7 | Прокладка клапанной крышки | X52405500190 | шт. | ТО-1,2 | 640 | 6222 | 3982080 | 4778496 | 6220 | 3980800 | 4776960
Всего за запасные части, комплектующие и материалы для выполнения ТО ДГУ и ТХ ДГУ: | [5 empty] | х | 14280981.92 | 17137178.304 | х | 13500240 | 16200288
3. Перечень услуг по РВР ДГУ и ТХ ДГУ
№ | Оборудование | Наименование услуг | Единица измерения | х | Предельное кол-во услуг заказываемое в период действия договора* | х | х | х | х | х | х
3.1 | Все оборудование | Выезд по заявке, осмотр, диагностика неисправного оборудования с составлением акта обследования, мелкий ремонт. | 1 шт. | х | 80 | 20688 | 1655040 | 1986048 | 11000 | 880000 | 1056000
3.2 |  | Аренда передвижного нагрузочного устройства (U=10 кВ, P=3 000 кВт)для тестирования ДГУ на нагрузку не менее 70% мощности. Услуга включает весь комплекс работ по доставке на ЦОД, подключению/отключению к РУ ТН (включая кабель длинной не менее 12 метров), эксплуатацию; | 1 смена (12 часов) | х | 4 | 144941.33 | 579765.32 | 695718.384 | 70000 | 280000 | 336000
3.3 |  | Эксплуатационные расходы использования грузоподъемной автотехники, автовышки, высота до 12м. | 1 маш./час | х | 8 | 1885.63 | 15085.04 | 18102.048 | 1500 | 12000 | 14400
3.4 |  | Слесарные работы, включая стоимость расходных материалов | 1 чел./час | х | 100 | 4310 | 431000 | 517200 | 3500 | 350000 | 420000
3.5 |  | Сварочные работы, включая стоимость расходных материалов | 1 м.п. | х | 30 | 700.38 | 21011.4 | 25213.68 | 600 | 18000 | 21600
3.6 |  | Покрасочные работы, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 100 | 230.82 | 23082 | 27698.4 | 180 | 18000 | 21600
3.7 |  | Монтаж автоматического выключателя модульного 1р, на DIN-рейку | 1 шт. | х | 10 | 1799.43 | 17994.3 | 21593.16 | 1000 | 10000 | 12000
3.8 |  | Монтаж автоматического выключателя модульного 3р, на DIN-рейку | 1 шт. | х | 10 | 2672.58 | 26725.8 | 32070.96 | 1500 | 15000 | 18000
3.9 |  | Монтаж стального кабельного лотка закрытого типа 200*50мм, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 5 | 2800.92 | 14004.6 | 16805.52 | 2000 | 10000 | 12000
3.1 |  | Монтаж кронштейна кабельного лотка, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 1311.09 | 10488.72 | 12586.464 | 1300 | 10400 | 12480
3.11 |  | Монтаж силового электрического провода сечением жилы от 16 до 95 мм2 | 1 м.п. | х | 10 | 1063.84 | 10638.4 | 12766.08 | 700 | 7000 | 8400
3.12 |  | Монтаж кабельного наконечника на кабель сечением жилы от 16 до 95 мм2, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 10 | 535.86 | 5358.6 | 6430.32 | 400 | 4000 | 4800
3.13 |  | Монтаж силового электрического кабеля сечением до 5*4,0 мм2 по существующим конструкциям, в кабель-канале, гофротрубе, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 740.01 | 7400.1 | 8880.12 | 500 | 5000 | 6000
3.14 |  | Монтаж силового электрического кабеля сечением от 5*6,0 до 5*16,0 мм2 по существующим конструкциям, в кабель-канале, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 990 | 9900 | 11880 | 600 | 6000 | 7200
3.15 |  | Монтаж слаботочного (сигнального, информационного) кабеля по существующим конструкциям в кабель-канале, гофротрубе, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 500.56 | 5005.6 | 6006.72 | 300 | 3000 | 3600
3.16 |  | Замена блока питания 24В щитового оборудования на DIN-рейку | 1 шт. | х | 3 | 1799.43 | 5398.29 | 6477.948 | 1200 | 3600 | 4320
3.17 |  | Замена реле автоматики | 1 шт. | х | 8 | 1799.43 | 14395.44 | 17274.528 | 1200 | 9600 | 11520
3.18 |  | Замена колодки-держателя реле | 1 шт. | х | 4 | 989.57 | 3958.28 | 4749.936 | 500 | 2000 | 2400
3.19 |  | Замена реле контроля напряжения ~380В | 1 шт. | х | 5 | 2672.58 | 13362.9 | 16035.48 | 1500 | 7500 | 9000
3.2 |  | Замена реле времени (задержки включения) | 1 шт. | х | 5 | 2126.9 | 10634.5 | 12761.4 | 1500 | 7500 | 9000
3.21 |  | Замена контактора трёхфазного In до 32А | 1 шт. | х | 5 | 2340 | 11700 | 14040 | 1500 | 7500 | 9000
3.22 |  | Герметизация трубного фланцевого соединения силиконовым герметиком с подготовкой поверхности, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 678.83 | 3394.15 | 4072.98 | 400 | 2000 | 2400
3.23 |  | Герметизация шва конструкционного соединения силиконовым герметиком с подготовкой поверхности, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 290.93 | 1454.65 | 1745.58 | 150 | 750 | 900
3.24 |  | Обработка резинового уплотнителя двери, дверцы, люка силиконовой смазкой, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 50 | 215.5 | 10775 | 12930 | 100 | 5000 | 6000
3.25 |  | Замена резинового уплотнителя двери, дверцы, люка, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 5 | 905.1 | 4525.5 | 5430.6 | 600 | 3000 | 3600
3.26 |  | Очистка и смазка консистентной смазкой петли двери, ворот, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 32 | 301.7 | 9654.4 | 11585.28 | 150 | 4800 | 5760
3.27 |  | Фиксация конструктивного элемента, панели, таблички на поверхности монтажным клеем высокой прочности, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 36 | 161.63 | 5818.68 | 6982.416 | 100 | 3600 | 4320
3.28 |  | Нанесение надписи через трафарет краской-эмалью | 1 шт. | х | 32 | 161.63 | 5172.16 | 6206.592 | 100 | 3200 | 3840
3.29 |  | Услуги не учтенные в Приложении №3 Технического задания (непредвиденные работы) | 1 чел./час | х | 200 | 5431.33 | 1086266 | 1303519.2 | 3500 | 700000 | 840000
3.3 |  | Проверка наличия цепи (металлосвязи) между заземлителями и заземляемыми элементами с предоставлением протокола | 1 измерение | х | 64 | 2586 | 165504 | 198604.8 | 1800 | 115200 | 138240
3.31 |  | Испытания сопротивления изоляции электрооборудования и электрических цепей | 1 шт. | х | 16 | 2758 | 44128 | 52953.6 | 2000 | 32000 | 38400
3.32 |  | Проведение периодической поверки газоанализатора СИГМА-03 | 1 шт. | х | 16 | 14007.5 | 224120 | 268944 | 13500 | 216000 | 259200
3.33 |  | Тепловизионный контроль температуры щита распределения с составлением отчёта | 1 шт. | х | 16 | 2520 | 40320 | 48384 | 1800 | 28800 | 34560
3.34 | Генераторная установка | Замена воздушного фильтра (каталожный номер 180945802), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 6 | 24610 | 147660 | 177192 | 20000 | 120000 | 144000
3.35 |  | Замена фильтра грубой очистки топлива (каталожный номер MFE1503), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 6 | 6064.59 | 36387.54 | 43665.048 | 5000 | 30000 | 36000
3.36 |  | Замена топливного фильтра (каталожный номер X57508300091), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 39899.83 | 79799.66 | 95759.592 | 32000 | 64000 | 76800
3.37 |  | Замена масляного фильтра (каталожный номер 0031845301), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 16590 | 82950 | 99540 | 14000 | 70000 | 84000
3.38 |  | Масляный фильтр центробежный X52718300075 | 1 шт. | х | 1 | 9783.2 | 9783.2 | 11739.84 | 2445.25 | 2445.25 | 2934.3
3.39 |  | Фильтр-водоотделитель RC1000F6 (Element: 2020 series) | 1 шт. | х | 3 | 5400 | 16200 | 19440 | 5390 | 16170 | 19404
3.4 |  | Заливка моторного масла 15w40 (тип масла не ниже API CF-4), включая стоимость материалов | 1 литр | х | 2500 | 458.76 | 1146900 | 1376280 | 420 | 1050000 | 1260000
3.41 |  | Слив моторного масла, в емкости исполнителя | 1 литр | х | 3000 | 15.41 | 46230 | 55476 | 15 | 45000 | 54000
3.42 |  | Замена стартерного аккумулятора (Topla Energy Truck 190 Ah, 12V или аналог*), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 48 | 33564.13 | 1611078.24 | 1933293.888 | 5000 | 240000 | 288000
3.43 |  | Замена генератора бортовой сети 24В двигателя ДГУ | 1 шт. | х | 1 | 11828.67 | 11828.67 | 14194.404 | 8000 | 8000 | 9600
3.44 |  | Замена стартера электрического | 1 шт. | х | 1 | 10851.33 | 10851.33 | 13021.596 | 7000 | 7000 | 8400
3.45 |  | Ремонт статичного зарядного устройства стартерных аккумуляторов, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 1 | 15952.39 | 15952.39 | 19142.868 | 10000 | 10000 | 12000
3.46 |  | Замена статичного зарядного устройства стартерных аккумуляторов | 1 шт. | х | 1 | 5172 | 5172 | 6206.4 | 3000 | 3000 | 3600
3.47 |  | Замена датчика давления масла двигателя | 1 шт. | х | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 4500 | 4500 | 5400
3.48 |  | Замена датчика температуры ОЖ системы охлаждения двигателя | 1 шт. | х | 1 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2400
3.49 |  | Замена датчика уровня ОЖ системы охлаждения двигателя | 1 шт. | х | 3 | 2500 | 7500 | 9000 | 2000 | 6000 | 7200
3.5 |  | Замена датчика давления топлива | 1 шт. | х | 2 | 10862 | 21724 | 26068.8 | 4500 | 9000 | 10800
3.51 |  | Замена датчика температуры масла | 1 шт. | х | 3 | 10851.33 | 32553.99 | 39064.788 | 4500 | 13500 | 16200
3.52 |  | Замена совмещенного датчика атмосферного давления и детонации | 1 шт. | х | 1 | 7500 | 7500 | 9000 | 4500 | 4500 | 5400
3.53 |  | Замена датчика наличия воздуха в системе охлаждения | 1 шт. | х | 1 | 10344 | 10344 | 12412.8 | 4500 | 4500 | 5400
3.54 |  | Регулировка зазоров в механизме привода клапанов (один цилиндр) | 1 шт. | х | 30 | 3000 | 90000 | 108000 | 2950 | 88500 | 106200
3.55 |  | Замена прокладки клапанной крышки (каталожный номер X52405500190), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 30 | 9904.03 | 297120.9 | 356545.08 | 4000 | 120000 | 144000
3.56 |  | Замена топливной форсунки | 1 шт. | х | 5 | 10858.67 | 54293.35 | 65152.02 | 6000 | 30000 | 36000
3.57 |  | Диагностика, очистка датчика массового расхода воздуха | 1 шт. | х | 1 | 13450 | 13450 | 16140 | 6000 | 6000 | 7200
3.58 |  | Замена датчика массового расхода воздуха | 1 шт. | х | 1 | 7500 | 7500 | 9000 | 5000 | 5000 | 6000
3.59 |  | Замена крана шарового шарового резьбового Ду ½``-1½`` | 1 шт. | х | 2 | 5172 | 10344 | 12412.8 | 3000 | 6000 | 7200
3.6 |  | Замена крана шарового приварного Ду ½``-1½`` | 1 шт. | х | 2 | 5172 | 10344 | 12412.8 | 3000 | 6000 | 7200
3.61 |  | Замена задвижки фланцевой Ду 50 | 1 шт. | х | 2 | 3000 | 6000 | 7200 | 2000 | 4000 | 4800
3.62 |  | Замена задвижки фланцевой Ду 100 | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 3000 | 6000 | 7200
3.63 |  | Замена задвижки фланцевой Ду 125 | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 3000 | 6000 | 7200
3.64 |  | Замена вибровставки фланцевой Ду100 | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 3000 | 6000 | 7200
3.65 |  | Замена вибровставки фланцевой Ду125 | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 3000 | 6000 | 7200
3.66 |  | Замена фланцевой прокладки на трубопроводе системы охлаждения | 1 шт. | х | 8 | 5000 | 40000 | 48000 | 3000 | 24000 | 28800
3.67 |  | Замена фланцевой прокладки на трубопроводе системы топливоснабжения, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 7500 | 60000 | 72000 | 4000 | 32000 | 38400
3.68 |  | Замена механического указателя уровня топлива | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 3000 | 6000 | 7200
3.69 |  | Замена датчика уровня топлива | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 3000 | 6000 | 7200
3.7 |  | Замена вентилятора охладителя топлива обратной магистрали | 1 шт. | х | 1 | 7500 | 7500 | 9000 | 4000 | 4000 | 4800
3.71 |  | Замена радиатора охладителя топлива обратной магистрали | 1 шт. | х | 1 | 21702 | 21702 | 26042.4 | 14000 | 14000 | 16800
3.72 |  | Замена клапана электрического топливопровода | 1 шт. | х | 2 | 7500 | 15000 | 18000 | 4000 | 8000 | 9600
3.73 |  | Замена патрубка систем охлаждения, смазки, топливной системы | 1 шт. | х | 8 | 5000 | 40000 | 48000 | 2000 | 16000 | 19200
3.74 |  | Замена хомута систем охлаждения, смазки, топливной системы | 1 шт. | х | 16 | 500 | 8000 | 9600 | 100 | 1600 | 1920
3.75 |  | Ремонт запорного механизма ворот контейнера ДГУ, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 1 | 9158.75 | 9158.75 | 10990.5 | 5000 | 5000 | 6000
3.76 |  | Замена навесного замка ворот контейнера ДГУ, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 1000 | 4000 | 4800 | 500 | 2000 | 2400
3.77 |  | Замена петли двери контейнера, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 5172 | 41376 | 49651.2 | 3000 | 24000 | 28800
3.78 |  | Замена замка двери, личинки замка, ключа замка, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 3 | 10344 | 31032 | 37238.4 | 5000 | 15000 | 18000
3.79 |  | Очистка и окраска термостойкой краской глушителей ОГ, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 100 | 2200 | 220000 | 264000 | 1200 | 120000 | 144000
3.8 |  | Замена магнитоконтактного датчика открытия двери, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 4 | 6141.75 | 24567 | 29480.4 | 5000 | 20000 | 24000
3.81 |  | Замена герметичного свинцового аккумулятора 12В ёмкостью 5,0 А*ч DELTA Battery DTM 1205, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 16 | 3674.28 | 58788.48 | 70546.176 | 2500 | 40000 | 48000
3.82 |  | Замена герметичного свинцового аккумулятора 12В ёмкостью 7,2 А*ч DELTA Battery DTM 1207, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 64 | 3868.23 | 247566.72 | 297080.064 | 2500 | 160000 | 192000
3.83 |  | Замена светильника светодиодного, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 4500 | 18000 | 21600 | 4000 | 16000 | 19200
3.84 |  | Замена выключателя одноклавишного, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 3000 | 12000 | 14400 | 2000 | 8000 | 9600
3.85 |  | Замена частотного привода электродвигателя вентилятора | 1 шт. | х | 2 | 7500 | 15000 | 18000 | 6000 | 12000 | 14400
3.86 |  | Замена газоанализатора воздуха в контейнере ДГУ | 1 шт. | х | 1 | 2586 | 2586 | 3103.2 | 1500 | 1500 | 1800
3.87 |  | Замена датчика концентрации паров топлива в воздухе | 1 шт. | х | 1 | 2716.67 | 2716.67 | 3260.004 | 1500 | 1500 | 1800
3.88 |  | Замена конвекторного обогревателя, включая стоимость обогревателя | 1 шт. | х | 8 | 2450 | 19600 | 23520 | 2000 | 16000 | 19200
3.89 |  | Замена датчика температуры воздуха, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 6000 | 12000 | 14400 | 4000 | 8000 | 9600
3.9 |  | Замена температурного датчика-реле, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 9005.67 | 36022.68 | 43227.216 | 7500 | 30000 | 36000
3.91 |  | Замена вентилятора осевого вытяжного | 1 шт. | х | 1 | 25860 | 25860 | 31032 | 15000 | 15000 | 18000
3.92 |  | Замена привода управления клапаном воздушным жалюзийным | 1 шт. | х | 6 | 7500 | 45000 | 54000 | 4000 | 24000 | 28800
3.93 |  | Ремонт клапана воздушного жалюзийного | 1 шт. | х | 2 | 12500 | 25000 | 30000 | 7000 | 14000 | 16800
3.94 |  | Замена электродвигателя центробежного вентилятора приточной вентустановки «ВЕРОСА» | 1 шт. | х | 1 | 31032 | 31032 | 37238.4 | 18000 | 18000 | 21600
3.95 |  | Замена рубильника аварийного выключения электродвигателя вентилятора, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 16338.83 | 32677.66 | 39213.192 | 9000 | 18000 | 21600
3.96 |  | Замена виброгасящей опоры приточной вентустановки, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 20364.75 | 40729.5 | 48875.4 | 9000 | 18000 | 21600
3.97 |  | Ремонт кабельного гермоввода контейнерной установки, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 12400.67 | 24801.34 | 29761.608 | 5000 | 10000 | 12000
3.98 |  | Замена кабельной клеммы аккумуляторной тип «А», включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 3178.63 | 25429.04 | 30514.848 | 1500 | 12000 | 14400
3.99 |  | Проверка герметичности стыков секций приточной вентустановки, восстановление герметичности стыков | 1 шт. | х | 4 | 5172 | 20688 | 24825.6 | 2000 | 8000 | 9600
3.1 |  | Замена разъёма жгута проводки, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 2 | 21515 | 43030 | 51636 | 7000 | 14000 | 16800
3.101 |  | Замена контроллера управления ДГУ | 1 шт. | х | 1 | 20688 | 20688 | 24825.6 | 2500 | 2500 | 3000
3.102 |  | Замена кнопки «STOP» аварийного останова ДГУ на Пульте управления ДГУ, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3600
3.103 |  | Замена теплоизоляционной обкладки выпускной трубы отработанных газов, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 3 | 6000 | 18000 | 21600 | 3000 | 9000 | 10800
3.104 |  | Смазка подшипников ротора генератора и удаление избыточной смазки, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 8 | 5172 | 41376 | 49651.2 | 2500 | 20000 | 24000
3.105 | Выносной жидкостной охладитель AlfaSolar SRD4A | Помывка оребрения охладителя струёй высокого давления с применением специальных моющих и пассивирующих средств, предотвращающих коррозионное разрушение материала оребрения. | 1 шт. | х | 4 | 6465 | 25860 | 31032 | 2000 | 8000 | 9600
3.106 |  | Замена осевого вентилятора в составе установки (см. спецификацию) | 1 шт. | х | 4 | 20688 | 82752 | 99302.4 | 10000 | 40000 | 48000
3.107 |  | Заливка охлаждающей жидкости (тип Coolstream Premium), включая стоимость материалов | 1 литр | х | 2000 | 337.76 | 675520 | 810624 | 20 | 40000 | 48000
3.108 |  | Слив охлаждающей жидкости, в емкости исполнителя | 1 литр | х | 2000 | 15.11 | 30220 | 36264 | 15 | 30000 | 36000
3.109 |  | Определение места утечки охлаждающей жидкости, устранение причины | 1 шт. | х | 10 | 20688 | 206880 | 248256 | 8000 | 80000 | 96000
3.11 |  | Замена трубного соединения «американка» диаметром до 1½ `` | 1 шт. | х | 4 | 5000 | 20000 | 24000 | 2500 | 10000 | 12000
3.111 |  | Ремонт повреждения радиатора охладителя пайкой | 1 шт. | х | 4 | 15000 | 60000 | 72000 | 14000 | 56000 | 67200
3.112 |  | Восстановление, выпрямление замятых пластин оребрения охладителя | 1 шт. | х | 4 | 20688 | 82752 | 99302.4 | 8000 | 32000 | 38400
3.113 |  | Замена рубильника аварийного выключения электродвигателя вентилятора | 1 шт. | х | 4 | 5000 | 20000 | 24000 | 2500 | 10000 | 12000
3.114 |  | Замена компенсатора сильфонного осевого фланцевого Ду 65 | 1 шт. | х | 4 | 10000 | 40000 | 48000 | 8000 | 32000 | 38400
3.115 |  | Замена компенсатора сильфонного осевого фланцевого Ду 100 | 1 шт. | х | 4 | 10000 | 40000 | 48000 | 8000 | 32000 | 38400
3.116 | Распредустройство 10 кВ | Диагностика вторичных цепей управления и защиты | 1 чел./час | х | 16 | 5172 | 82752 | 99302.4 | 5000 | 80000 | 96000
3.117 |  | Замена концевой кабельной муфты на КЛ - 10 кВ кабеля сечением 1*95 мм2, с учетом стоимости материалов и муфты | 1 шт. | х | 6 | 6250 | 37500 | 45000 | 6150 | 36900 | 44280
3.118 |  | Монтаж кабеля 10 кВ сечением 1*95 мм2 внутренняя прокладка, по существующим кабельным конструкциям, с учетом материалов, без учета стоимости кабеля | 1 м.п. | х | 15 | 5350 | 80250 | 96300 | 4500 | 67500 | 81000
3.119 |  | Замена элементов релейной защиты и автоматики | 1 шт. | х | 4 | 10870 | 43480 | 52176 | 10000 | 40000 | 48000
3.12 |  | Замена трансформатора тока генератора | 1 шт. | х | 3 | 5000 | 15000 | 18000 | 4500 | 13500 | 16200
3.121 |  | Замена трансформатора напряжения генератора | 1 шт. | х | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 4500 | 4500 | 5400
3.122 |  | Замена трансформатора тока вводной ячейки | 1 шт. | х | 3 | 10000 | 30000 | 36000 | 9000 | 27000 | 32400
3.123 |  | Замена трансформатора напряжения вводной ячейки | 1 шт. | х | 1 | 10000 | 10000 | 12000 | 9000 | 9000 | 10800
3.124 |  | Ремонт вторичных цепей управления и защиты | 1 чел./час | х | 4 | 5426 | 21704 | 26044.8 | 5000 | 20000 | 24000
3.125 |  | Испытание изоляции КЛ-10 кВ повышенным напряжением с предоставлением протокола | 1 измерение | х | 12 | 2930 | 35160 | 42192 | 2900 | 34800 | 41760
3.126 | Система топливоснабжения ДГУ и хранения запаса топлива | Замена погружного насоса АНП 10/10Е-Т | 1 шт. | х | 1 | 20688 | 20688 | 24825.6 | 20000 | 20000 | 24000
3.127 |  | Замена датчика уровня топлива | 1 шт. | х | 1 | 15516 | 15516 | 18619.2 | 15000 | 15000 | 18000
3.128 |  | Замена сенсорного датчика протечки | 1 шт. | х | 4 | 5000 | 20000 | 24000 | 4500 | 18000 | 21600
3.129 |  | Замена поплавкового датчика протечки | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 4500 | 9000 | 10800
3.13 |  | Замена клапана дыхательного СМДК-100АА У1 | 1 шт. | х | 1 | 10000 | 10000 | 12000 | 8000 | 8000 | 9600
3.131 |  | Замена предохранителя огневого коммуникационного | 1 шт. | х | 1 | 21716.67 | 21716.67 | 26060.004 | 18000 | 18000 | 21600
3.132 |  | Замена огнепреградителя ОП-80 | 1 шт. | х | 1 | 20688 | 20688 | 24825.6 | 18000 | 18000 | 21600
3.133 |  | Замена крана шарового фланцевого Ду100, Ру16 для дизельного топлива AН-30gK | 1 шт. | х | 2 | 21694.67 | 43389.34 | 52067.208 | 18000 | 36000 | 43200
3.134 |  | Замена крана шарового фланцевого Ду65, Ру16 для дизельного топлива AН-30gK | 1 шт. | х | 2 | 21716.67 | 43433.34 | 52120.008 | 18000 | 36000 | 43200
3.135 |  | Замена клапана электромагнитного н.з. Ду80, Ру25, 220В, перепад давления 0….25 1 кгс/с1 м2,обр. 0…8 1 кгс/с1 м2 | 1 шт. | х | 1 | 22000 | 22000 | 26400 | 18000 | 18000 | 21600
3.136 |  | Разборка, сборка, замена уплотнения трубного резьбового соединения ½``-1½ `` | 1 шт. | х | 8 | 5172 | 41376 | 49651.2 | 4500 | 36000 | 43200
3.137 |  | Сварочно-слесарные работы на трубопроводе Ду 65-100: резка трубы, замена фланца, замена отрезка трубы | 1 чел./час | х | 24 | 5000 | 120000 | 144000 | 4500 | 108000 | 129600
3.138 |  | Замена крепления, кронштейна трубного, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 8 | 6000 | 48000 | 57600 | 4500 | 36000 | 43200
3.139 |  | Замена утеплителя минерального трубного Ду76, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 6500 | 65000 | 78000 | 6400 | 64000 | 76800
3.14 |  | Замена кожуха утеплителя трубного, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 5 | 3879 | 19395 | 23274 | 3500 | 17500 | 21000
3.141 |  | Замена телескопического амортизатора-пневмоупора крышки горловины, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 7000 | 28000 | 33600 | 5000 | 20000 | 24000
3.142 |  | Замена вентилятора осевого ~24В диаметр 200 мм вентиляции Щита шкафного типа | 1 шт. | х | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | 2500 | 5000 | 6000
3.143 |  | Замена привода АВР | 1 шт. | х | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4800
3.144 |  | Замена контроллера привода АВР | 1 шт. | х | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4800
3.145 |  | Замена контроллера в Щите автоматики ШМР | 1 шт. | х | 1 | 43462.67 | 43462.67 | 52155.204 | 43400 | 43400 | 52080
3.146 |  | Замена жидкокристаллического дисплея в Щите автоматики ЩА-ТС | 1 шт. | х | 1 | 20000 | 20000 | 24000 | 12000 | 12000 | 14400
3.147 |  | Замена лампы-индикатора, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 6 | 2500 | 15000 | 18000 | 2400 | 14400 | 17280
3.148 |  | Замена распределительной коробки до размером 120*120 мм, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 3000.68 | 15003.4 | 18004.08 | 2000 | 10000 | 12000
3.149 |  | Замена винтовой соединительной клеммной колодки, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 3215.95 | 16079.75 | 19295.7 | 2000 | 10000 | 12000
3.15 |  | Замена греющего саморегулируемого кабеля на утеплённой трубе топливопровода | 1 м.п. | х | 25 | 4750 | 118750 | 142500 | 2000 | 50000 | 60000
3.151 |  | Замена герметичного свинцового аккумулятора 12В 40А*ч DELTA Battery DT 1240, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 15641.88 | 125135.04 | 150162.048 | 15600 | 124800 | 149760
3.152 |  | Ремонт установки "Скат" электропитания 24В, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 1 | 25000 | 25000 | 30000 | 18000 | 18000 | 21600
Всего за услуги по РВР ДГУ и ТХ ДГУ | [5 empty] | х | 12288440.15 | 14746128.18 | х | 7031965.25 | 8438358.3
Итого: | [5 empty] | х | 44336882.73 | 53204259.28 | х | 38298909.25 | 45958691.1