## Лист1
Приложение к протоколу № 1064952-4-П
Сводная таблица стоимости (Форма 5) с учетом преддоговорных переговоров
Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонтно-восстановительным работам дизель-генераторных установок, системы топливоснабжения и хранения запаса топлива ЦОД «Москва-2»
Наименование и ИНН участника закупки: ООО «Энерговектор», 9713026343
№ п/п | Наименование продукции (работ/услуг/товара) | Вид ТО/Марка, модель, номер. | Ед. изм. | Кол.-во |  | Предложение участника закупки по результатам преддоговорных переговоров
[6 empty] | НМЦ единицы продукции, руб. без НДС | НМЦ продукции с учетом объема, руб. без НДС | НМЦ продукции с учетом объема, руб. с НДС 22%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | 21
1. Предельный объем проведения ТО ДГУ и ТО ТХ ДГУ на период срока действия договора
№ пп | Оборудование | Вид ТО | Кол-во ТО в год, шт |  | Итого ТО за 2 года | х | х | х
|  |  | 1-й год | 2-й год
1.1 | Дизельная электростанция ЭД2400Т-Т10500-1РН | ТО-1 (ежегодно или каждые 250 м/часов наработки) | 16 |  | 16 | 512114 | 8193824 | 9996465.28
1.2 | Дизельная электростанция ЭД2400Т-Т10500-1РН | ТО-2 (каждые 2 года или каждые 500 м/часов наработки) |  | 16 | 16 | 537190 | 8595040 | 10485948.8
1.3 | Система топливоснабжения и хранения запаса топлива ДГУ | ТО-1 (ежегодно) | 1 | 1 | 2 | 343278 | 686556 | 837598.32
Всего за ТО ДГУ и ТО ТХ ДГУ: | [5 empty] | х | 17475420 | 21320012.4
2. Перечень запасных частей, комплектующих и материалов для выполнения ТО ДГУ и ТХ ДГУ (16 ДГУ)
№ п/п | Наименование материала, изделия* | Марка, модель, номер (*В случае предоставления (использования) Исполнителем аналога требуется согласование его применения с Заказчиком) | Ед. изм. | Вид ТО | Итого кол-во, для проведения ТО за 2 года | х | х | х
2.1 | Топливный фильтр | X57508800091 | шт. | ТО-1,2 | 64 | 29980 | 1918720 | 2340838.4
2.2 | Масляный фильтр | 31845301 | шт. | ТО-1,2 | 160 | 12442 | 1990720 | 2428678.4
2.3 | Масляный фильтр центробежный | X52718300075 | шт. | ТО-2 | 16 | 2404 | 38464 | 46926.08
2.4 | Фильтр-водоотделитель | RC1000F6 (Element: 2020 series) | шт. | ТО-1,2 | 96 | 5301 | 508896 | 620853.12
2.5 | Масло моторное 15w40 | тип масла не ниже API CF-4 | литр | ТО-1,2 | 12480 | 391 | 4879680 | 5953209.6
2.6 | Смазка консистентная подшипников генератора | Mobil Unirex | грамм | ТО-1,2 | 3840 | 5 | 19200 | 23424
2.7 | Прокладка клапанной крышки | X52405500190 | шт. | ТО-1,2 | 640 | 6118 | 3915520 | 4776934.4
Всего за запасные части, комплектующие и материалы для выполнения ТО ДГУ и ТХ ДГУ: | [5 empty] | х | 13271200 | 16190864
3. Перечень услуг по РВР ДГУ и ТХ ДГУ
№ | Оборудование | Наименование услуг | Единица измерения | х | Предельное кол-во услуг заказываемое в период действия договора* | х | х | х
3.1 | Все оборудование | Выезд по заявке, осмотр, диагностика неисправного оборудования с составлением акта обследования, мелкий ремонт. | 1 шт. | х | 80 | 10819 | 865520 | 1055934.4
3.2 |  | Аренда передвижного нагрузочного устройства (U=10 кВ, P=3 000 кВт)для тестирования ДГУ на нагрузку не менее 70% мощности. Услуга включает весь комплекс работ по доставке на ЦОД, подключению/отключению к РУ ТН (включая кабель длинной не менее 12 метров), эксплуатацию; | 1 смена (12 часов) | х | 4 | 68852 | 275408 | 335997.76
3.3 |  | Эксплуатационные расходы использования грузоподъемной автотехники, автовышки, высота до 12м. | 1 маш./час | х | 8 | 1475 | 11800 | 14396
3.4 |  | Слесарные работы, включая стоимость расходных материалов | 1 чел./час | х | 100 | 3442 | 344200 | 419924
3.5 |  | Сварочные работы, включая стоимость расходных материалов | 1 м.п. | х | 30 | 590 | 17700 | 21594
3.6 |  | Покрасочные работы, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 100 | 177 | 17700 | 21594
3.7 |  | Монтаж автоматического выключателя модульного 1р, на DIN-рейку | 1 шт. | х | 10 | 983 | 9830 | 11992.6
3.8 |  | Монтаж автоматического выключателя модульного 3р, на DIN-рейку | 1 шт. | х | 10 | 1475 | 14750 | 17995
3.9 |  | Монтаж стального кабельного лотка закрытого типа 200*50мм, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 5 | 1967 | 9835 | 11998.7
3.1 |  | Монтаж кронштейна кабельного лотка, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 1278 | 10224 | 12473.28
3.11 |  | Монтаж силового электрического провода сечением жилы от 16 до 95 мм2 | 1 м.п. | х | 10 | 688 | 6880 | 8393.6
3.12 |  | Монтаж кабельного наконечника на кабель сечением жилы от 16 до 95 мм2, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 10 | 393 | 3930 | 4794.6
3.13 |  | Монтаж силового электрического кабеля сечением до 5*4,0 мм2 по существующим конструкциям, в кабель-канале, гофротрубе, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 491 | 4910 | 5990.2
3.14 |  | Монтаж силового электрического кабеля сечением от 5*6,0 до 5*16,0 мм2 по существующим конструкциям, в кабель-канале, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 590 | 5900 | 7198
3.15 |  | Монтаж слаботочного (сигнального, информационного) кабеля по существующим конструкциям в кабель-канале, гофротрубе, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 295 | 2950 | 3599
3.16 |  | Замена блока питания 24В щитового оборудования на DIN-рейку | 1 шт. | х | 3 | 1180 | 3540 | 4318.8
3.17 |  | Замена реле автоматики | 1 шт. | х | 8 | 1180 | 9440 | 11516.8
3.18 |  | Замена колодки-держателя реле | 1 шт. | х | 4 | 491 | 1964 | 2396.08
3.19 |  | Замена реле контроля напряжения ~380В | 1 шт. | х | 5 | 1475 | 7375 | 8997.5
3.2 |  | Замена реле времени (задержки включения) | 1 шт. | х | 5 | 1475 | 7375 | 8997.5
3.21 |  | Замена контактора трёхфазного In до 32А | 1 шт. | х | 5 | 1475 | 7375 | 8997.5
3.22 |  | Герметизация трубного фланцевого соединения силиконовым герметиком с подготовкой поверхности, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 393 | 1965 | 2397.3
3.23 |  | Герметизация шва конструкционного соединения силиконовым герметиком с подготовкой поверхности, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 147 | 735 | 896.7
3.24 |  | Обработка резинового уплотнителя двери, дверцы, люка силиконовой смазкой, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 50 | 98 | 4900 | 5978
3.25 |  | Замена резинового уплотнителя двери, дверцы, люка, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 5 | 590 | 2950 | 3599
3.26 |  | Очистка и смазка консистентной смазкой петли двери, ворот, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 32 | 147 | 4704 | 5738.88
3.27 |  | Фиксация конструктивного элемента, панели, таблички на поверхности монтажным клеем высокой прочности, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 36 | 98 | 3528 | 4304.16
3.28 |  | Нанесение надписи через трафарет краской-эмалью | 1 шт. | х | 32 | 98 | 3136 | 3825.92
3.29 |  | Услуги не учтенные в Приложении №3 Технического задания (непредвиденные работы) | 1 чел./час | х | 200 | 3442 | 688400 | 839848
3.3 |  | Проверка наличия цепи (металлосвязи) между заземлителями и заземляемыми элементами с предоставлением протокола | 1 измерение | х | 64 | 1770 | 113280 | 138201.6
3.31 |  | Испытания сопротивления изоляции электрооборудования и электрических цепей | 1 шт. | х | 16 | 1967 | 31472 | 38395.84
3.32 |  | Проведение периодической поверки газоанализатора СИГМА-03 | 1 шт. | х | 16 | 13278 | 212448 | 259186.56
3.33 |  | Тепловизионный контроль температуры щита распределения с составлением отчёта | 1 шт. | х | 16 | 1770 | 28320 | 34550.4
3.34 | Генераторная установка | Замена воздушного фильтра (каталожный номер 180945802), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 6 | 19672 | 118032 | 143999.04
3.35 |  | Замена фильтра грубой очистки топлива (каталожный номер MFE1503), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 6 | 4918 | 29508 | 35999.76
3.36 |  | Замена топливного фильтра (каталожный номер X57508300091), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 31475 | 62950 | 76799
3.37 |  | Замена масляного фильтра (каталожный номер 0031845301), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 13770 | 68850 | 83997
3.38 |  | Масляный фильтр центробежный X52718300075 | 1 шт. | х | 1 | 2405 | 2405 | 2934.1
3.39 |  | Фильтр-водоотделитель RC1000F6 (Element: 2020 series) | 1 шт. | х | 3 | 5301 | 15903 | 19401.66
3.4 |  | Заливка моторного масла 15w40 (тип масла не ниже API CF-4), включая стоимость материалов | 1 литр | х | 2500 | 413 | 1032500 | 1259650
3.41 |  | Слив моторного масла, в емкости исполнителя | 1 литр | х | 3000 | 14 | 42000 | 51240
3.42 |  | Замена стартерного аккумулятора (Topla Energy Truck 190 Ah, 12V или аналог*), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 48 | 4918 | 236064 | 287998.08
3.43 |  | Замена генератора бортовой сети 24В двигателя ДГУ | 1 шт. | х | 1 | 7868 | 7868 | 9598.96
3.44 |  | Замена стартера электрического | 1 шт. | х | 1 | 6885 | 6885 | 8399.7
3.45 |  | Ремонт статичного зарядного устройства стартерных аккумуляторов, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 1 | 9836 | 9836 | 11999.92
3.46 |  | Замена статичного зарядного устройства стартерных аккумуляторов | 1 шт. | х | 1 | 2950 | 2950 | 3599
3.47 |  | Замена датчика давления масла двигателя | 1 шт. | х | 1 | 4426 | 4426 | 5399.72
3.48 |  | Замена датчика температуры ОЖ системы охлаждения двигателя | 1 шт. | х | 1 | 1967 | 1967 | 2399.74
3.49 |  | Замена датчика уровня ОЖ системы охлаждения двигателя | 1 шт. | х | 3 | 1967 | 5901 | 7199.22
3.5 |  | Замена датчика давления топлива | 1 шт. | х | 2 | 4426 | 8852 | 10799.44
3.51 |  | Замена датчика температуры масла | 1 шт. | х | 3 | 4426 | 13278 | 16199.16
3.52 |  | Замена совмещенного датчика атмосферного давления и детонации | 1 шт. | х | 1 | 4426 | 4426 | 5399.72
3.53 |  | Замена датчика наличия воздуха в системе охлаждения | 1 шт. | х | 1 | 4426 | 4426 | 5399.72
3.54 |  | Регулировка зазоров в механизме привода клапанов (один цилиндр) | 1 шт. | х | 30 | 2901 | 87030 | 106176.6
3.55 |  | Замена прокладки клапанной крышки (каталожный номер X52405500190), включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 30 | 3934 | 118020 | 143984.4
3.56 |  | Замена топливной форсунки | 1 шт. | х | 5 | 5901 | 29505 | 35996.1
3.57 |  | Диагностика, очистка датчика массового расхода воздуха | 1 шт. | х | 1 | 5901 | 5901 | 7199.22
3.58 |  | Замена датчика массового расхода воздуха | 1 шт. | х | 1 | 4918 | 4918 | 5999.96
3.59 |  | Замена крана шарового шарового резьбового Ду ½``-1½`` | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.6 |  | Замена крана шарового приварного Ду ½``-1½`` | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.61 |  | Замена задвижки фланцевой Ду 50 | 1 шт. | х | 2 | 1967 | 3934 | 4799.48
3.62 |  | Замена задвижки фланцевой Ду 100 | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.63 |  | Замена задвижки фланцевой Ду 125 | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.64 |  | Замена вибровставки фланцевой Ду100 | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.65 |  | Замена вибровставки фланцевой Ду125 | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.66 |  | Замена фланцевой прокладки на трубопроводе системы охлаждения | 1 шт. | х | 8 | 2950 | 23600 | 28792
3.67 |  | Замена фланцевой прокладки на трубопроводе системы топливоснабжения, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 3934 | 31472 | 38395.84
3.68 |  | Замена механического указателя уровня топлива | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.69 |  | Замена датчика уровня топлива | 1 шт. | х | 2 | 2950 | 5900 | 7198
3.7 |  | Замена вентилятора охладителя топлива обратной магистрали | 1 шт. | х | 1 | 3934 | 3934 | 4799.48
3.71 |  | Замена радиатора охладителя топлива обратной магистрали | 1 шт. | х | 1 | 13770 | 13770 | 16799.4
3.72 |  | Замена клапана электрического топливопровода | 1 шт. | х | 2 | 3934 | 7868 | 9598.96
3.73 |  | Замена патрубка систем охлаждения, смазки, топливной системы | 1 шт. | х | 8 | 1967 | 15736 | 19197.92
3.74 |  | Замена хомута систем охлаждения, смазки, топливной системы | 1 шт. | х | 16 | 98 | 1568 | 1912.96
3.75 |  | Ремонт запорного механизма ворот контейнера ДГУ, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 1 | 4918 | 4918 | 5999.96
3.76 |  | Замена навесного замка ворот контейнера ДГУ, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 491 | 1964 | 2396.08
3.77 |  | Замена петли двери контейнера, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 2950 | 23600 | 28792
3.78 |  | Замена замка двери, личинки замка, ключа замка, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 3 | 4918 | 14754 | 17999.88
3.79 |  | Очистка и окраска термостойкой краской глушителей ОГ, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 100 | 1180 | 118000 | 143960
3.8 |  | Замена магнитоконтактного датчика открытия двери, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 4 | 4918 | 19672 | 23999.84
3.81 |  | Замена герметичного свинцового аккумулятора 12В ёмкостью 5,0 А*ч DELTA Battery DTM 1205, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 16 | 2459 | 39344 | 47999.68
3.82 |  | Замена герметичного свинцового аккумулятора 12В ёмкостью 7,2 А*ч DELTA Battery DTM 1207, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 64 | 2459 | 157376 | 191998.72
3.83 |  | Замена светильника светодиодного, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 3934 | 15736 | 19197.92
3.84 |  | Замена выключателя одноклавишного, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 1967 | 7868 | 9598.96
3.85 |  | Замена частотного привода электродвигателя вентилятора | 1 шт. | х | 2 | 5901 | 11802 | 14398.44
3.86 |  | Замена газоанализатора воздуха в контейнере ДГУ | 1 шт. | х | 1 | 1475 | 1475 | 1799.5
3.87 |  | Замена датчика концентрации паров топлива в воздухе | 1 шт. | х | 1 | 1475 | 1475 | 1799.5
3.88 |  | Замена конвекторного обогревателя, включая стоимость обогревателя | 1 шт. | х | 8 | 1967 | 15736 | 19197.92
3.89 |  | Замена датчика температуры воздуха, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 3934 | 7868 | 9598.96
3.9 |  | Замена температурного датчика-реле, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 7377 | 29508 | 35999.76
3.91 |  | Замена вентилятора осевого вытяжного | 1 шт. | х | 1 | 14754 | 14754 | 17999.88
3.92 |  | Замена привода управления клапаном воздушным жалюзийным | 1 шт. | х | 6 | 3934 | 23604 | 28796.88
3.93 |  | Ремонт клапана воздушного жалюзийного | 1 шт. | х | 2 | 6885 | 13770 | 16799.4
3.94 |  | Замена электродвигателя центробежного вентилятора приточной вентустановки «ВЕРОСА» | 1 шт. | х | 1 | 17704 | 17704 | 21598.88
3.95 |  | Замена рубильника аварийного выключения электродвигателя вентилятора, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 8852 | 17704 | 21598.88
3.96 |  | Замена виброгасящей опоры приточной вентустановки, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 8852 | 17704 | 21598.88
3.97 |  | Ремонт кабельного гермоввода контейнерной установки, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 2 | 4918 | 9836 | 11999.92
3.98 |  | Замена кабельной клеммы аккумуляторной тип «А», включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 1475 | 11800 | 14396
3.99 |  | Проверка герметичности стыков секций приточной вентустановки, восстановление герметичности стыков | 1 шт. | х | 4 | 1967 | 7868 | 9598.96
3.1 |  | Замена разъёма жгута проводки, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 2 | 6885 | 13770 | 16799.4
3.101 |  | Замена контроллера управления ДГУ | 1 шт. | х | 1 | 2459 | 2459 | 2999.98
3.102 |  | Замена кнопки «STOP» аварийного останова ДГУ на Пульте управления ДГУ, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 1 | 2950 | 2950 | 3599
3.103 |  | Замена теплоизоляционной обкладки выпускной трубы отработанных газов, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 3 | 2950 | 8850 | 10797
3.104 |  | Смазка подшипников ротора генератора и удаление избыточной смазки, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 8 | 2459 | 19672 | 23999.84
3.105 | Выносной жидкостной охладитель AlfaSolar SRD4A | Помывка оребрения охладителя струёй высокого давления с применением специальных моющих и пассивирующих средств, предотвращающих коррозионное разрушение материала оребрения. | 1 шт. | х | 4 | 1967 | 7868 | 9598.96
3.106 |  | Замена осевого вентилятора в составе установки (см. спецификацию) | 1 шт. | х | 4 | 9836 | 39344 | 47999.68
3.107 |  | Заливка охлаждающей жидкости (тип Coolstream Premium), включая стоимость материалов | 1 литр | х | 2000 | 19 | 38000 | 46360
3.108 |  | Слив охлаждающей жидкости, в емкости исполнителя | 1 литр | х | 2000 | 14 | 28000 | 34160
3.109 |  | Определение места утечки охлаждающей жидкости, устранение причины | 1 шт. | х | 10 | 7868 | 78680 | 95989.6
3.11 |  | Замена трубного соединения «американка» диаметром до 1½ `` | 1 шт. | х | 4 | 2459 | 9836 | 11999.92
3.111 |  | Ремонт повреждения радиатора охладителя пайкой | 1 шт. | х | 4 | 13770 | 55080 | 67197.6
3.112 |  | Восстановление, выпрямление замятых пластин оребрения охладителя | 1 шт. | х | 4 | 7868 | 31472 | 38395.84
3.113 |  | Замена рубильника аварийного выключения электродвигателя вентилятора | 1 шт. | х | 4 | 2459 | 9836 | 11999.92
3.114 |  | Замена компенсатора сильфонного осевого фланцевого Ду 65 | 1 шт. | х | 4 | 7868 | 31472 | 38395.84
3.115 |  | Замена компенсатора сильфонного осевого фланцевого Ду 100 | 1 шт. | х | 4 | 7868 | 31472 | 38395.84
3.116 | Распредустройство 10 кВ | Диагностика вторичных цепей управления и защиты | 1 чел./час | х | 16 | 4918 | 78688 | 95999.36
3.117 |  | Замена концевой кабельной муфты на КЛ - 10 кВ кабеля сечением 1*95 мм2, с учетом стоимости материалов и муфты | 1 шт. | х | 6 | 6049 | 36294 | 44278.68
3.118 |  | Монтаж кабеля 10 кВ сечением 1*95 мм2 внутренняя прокладка, по существующим кабельным конструкциям, с учетом материалов, без учета стоимости кабеля | 1 м.п. | х | 15 | 4426 | 66390 | 80995.8
3.119 |  | Замена элементов релейной защиты и автоматики | 1 шт. | х | 4 | 9836 | 39344 | 47999.68
3.12 |  | Замена трансформатора тока генератора | 1 шт. | х | 3 | 4426 | 13278 | 16199.16
3.121 |  | Замена трансформатора напряжения генератора | 1 шт. | х | 1 | 4426 | 4426 | 5399.72
3.122 |  | Замена трансформатора тока вводной ячейки | 1 шт. | х | 3 | 8852 | 26556 | 32398.32
3.123 |  | Замена трансформатора напряжения вводной ячейки | 1 шт. | х | 1 | 8852 | 8852 | 10799.44
3.124 |  | Ремонт вторичных цепей управления и защиты | 1 чел./час | х | 4 | 4918 | 19672 | 23999.84
3.125 |  | Испытание изоляции КЛ-10 кВ повышенным напряжением с предоставлением протокола | 1 измерение | х | 12 | 2852 | 34224 | 41753.28
3.126 | Система топливоснабжения ДГУ и хранения запаса топлива | Замена погружного насоса АНП 10/10Е-Т | 1 шт. | х | 1 | 19672 | 19672 | 23999.84
3.127 |  | Замена датчика уровня топлива | 1 шт. | х | 1 | 14754 | 14754 | 17999.88
3.128 |  | Замена сенсорного датчика протечки | 1 шт. | х | 4 | 4426 | 17704 | 21598.88
3.129 |  | Замена поплавкового датчика протечки | 1 шт. | х | 2 | 4426 | 8852 | 10799.44
3.13 |  | Замена клапана дыхательного СМДК-100АА У1 | 1 шт. | х | 1 | 7868 | 7868 | 9598.96
3.131 |  | Замена предохранителя огневого коммуникационного | 1 шт. | х | 1 | 17704 | 17704 | 21598.88
3.132 |  | Замена огнепреградителя ОП-80 | 1 шт. | х | 1 | 17704 | 17704 | 21598.88
3.133 |  | Замена крана шарового фланцевого Ду100, Ру16 для дизельного топлива AН-30gK | 1 шт. | х | 2 | 17704 | 35408 | 43197.76
3.134 |  | Замена крана шарового фланцевого Ду65, Ру16 для дизельного топлива AН-30gK | 1 шт. | х | 2 | 17704 | 35408 | 43197.76
3.135 |  | Замена клапана электромагнитного н.з. Ду80, Ру25, 220В, перепад давления 0….25 1 кгс/с1 м2,обр. 0…8 1 кгс/с1 м2 | 1 шт. | х | 1 | 17704 | 17704 | 21598.88
3.136 |  | Разборка, сборка, замена уплотнения трубного резьбового соединения ½``-1½ `` | 1 шт. | х | 8 | 4426 | 35408 | 43197.76
3.137 |  | Сварочно-слесарные работы на трубопроводе Ду 65-100: резка трубы, замена фланца, замена отрезка трубы | 1 чел./час | х | 24 | 4426 | 106224 | 129593.28
3.138 |  | Замена крепления, кронштейна трубного, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 8 | 4426 | 35408 | 43197.76
3.139 |  | Замена утеплителя минерального трубного Ду76, включая стоимость материалов | 1 м.п. | х | 10 | 6295 | 62950 | 76799
3.14 |  | Замена кожуха утеплителя трубного, включая стоимость материалов | 1 м2 | х | 5 | 3442 | 17210 | 20996.2
3.141 |  | Замена телескопического амортизатора-пневмоупора крышки горловины, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 4 | 4918 | 19672 | 23999.84
3.142 |  | Замена вентилятора осевого ~24В диаметр 200 мм вентиляции Щита шкафного типа | 1 шт. | х | 2 | 2459 | 4918 | 5999.96
3.143 |  | Замена привода АВР | 1 шт. | х | 1 | 3934 | 3934 | 4799.48
3.144 |  | Замена контроллера привода АВР | 1 шт. | х | 1 | 3934 | 3934 | 4799.48
3.145 |  | Замена контроллера в Щите автоматики ШМР | 1 шт. | х | 1 | 42688 | 42688 | 52079.36
3.146 |  | Замена жидкокристаллического дисплея в Щите автоматики ЩА-ТС | 1 шт. | х | 1 | 11803 | 11803 | 14399.66
3.147 |  | Замена лампы-индикатора, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 6 | 2360 | 14160 | 17275.2
3.148 |  | Замена распределительной коробки до размером 120*120 мм, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 1967 | 9835 | 11998.7
3.149 |  | Замена винтовой соединительной клеммной колодки, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 5 | 1967 | 9835 | 11998.7
3.15 |  | Замена греющего саморегулируемого кабеля на утеплённой трубе топливопровода | 1 м.п. | х | 25 | 1967 | 49175 | 59993.5
3.151 |  | Замена герметичного свинцового аккумулятора 12В 40А*ч DELTA Battery DT 1240, включая стоимость материалов | 1 шт. | х | 8 | 15344 | 122752 | 149757.44
3.152 |  | Ремонт установки "Скат" электропитания 24В, включая стоимость расходных материалов | 1 шт. | х | 1 | 17704 | 17704 | 21598.88
Всего за услуги по РВР ДГУ и ТХ ДГУ | [5 empty] | х | 6910640 | 8430980.8
Итого: | [5 empty] | х | 37657260 | 45941857.2
Генеральный директор ООО «Энерговектор» _________________/Березуцкая А.В./