## Приложение №1
Приложение № 1 к протоколу от "___" марта 2026 г. Начальная (максимальная) ценя продукции Предмет закупки: оказании услуг по восстановлению ресурса холодильного оборудования ЦОД «Калининский»
| Перечень работ, входящих в услуги по восстановлению ресурса холодильного оборудования Stulz ЦОД «Калининский» | [5 empty] | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, без НДС | Начальная (максимальная) цена единицы продкции, с НДС | Начальная (максимальная) цена продукции, без НДС | Начальная (максимальная) цена продукии, с НДС
| № п/п | Наименование работ | Обозначение системы | Кол-во систем, шт. | Вид работ | Всего кол-во работ, шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1. | Холодильные машины Stulz ESO 11102 ASF системы промышленного кондиционирования секции №1 здания ЦОД1.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.1 | Замена вентиляторов конденсаторов холодильных машин | 0UX10Н11 0UX10Н12 0UX10Н13 0UX10Н14 0UX10Н15 | 5 | Ремонт | 6 | 29102.73 | 35505.33 | 174616.38 | 213031.98
| 1.2 | Замена ЭТРВ контуров хладагента холодильных машин | 0UX10Н11 | 1 | Ремонт | 1 | 133052.73 | 162324.33 | 133052.73 | 162324.33
| 1.3 | Замена измерительного канала (датчика температуры наружного воздуха, кабельной линии датчика) датчика температуры наружного воздуха холодильной машины | 0UX10Н13 | 1 | Ремонт | 1 | 24328.69 | 29681 | 24328.69 | 29681
| 2. | Промышленные кондиционеры Stulz ASD940 CW, Stulz ASD1560 CW системы промышленного кондиционирования секции №1 здания ЦОД1.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2.1 | Замена комплексных датчиков температуры и влажности | К11-2 К11-6 К11-8 | 3 | Ремонт | 3 | 24317.76 | 29667.67 | 72953.28 | 89003
| 2.2 | Замена реле контроля фаз электропитания | К11-2 К11-6 | 2 | Ремонт | 2 | 24317.76 | 29667.67 | 48635.52 | 59335.33
| 2.3 | Замена реле протечки холодоносителя | К11-2 К11-6 | 2 | Ремонт | 2 | 24317.76 | 29667.67 | 48635.52 | 59335.33
| 2.4 | Замена электромагнитных клапанов заполнения цилиндров парогенераторов пароувлажнителей | К11-9, К11-10, К11-11, К11-12; К12-9, К12-10, К12-11, К12-12; К21-9, К21-10, К21-11, К21-12; К22-9; К22-10; К22-11, К22-12 | 18 | Ремонт | 18 | 24317.76 | 29667.67 | 437719.68 | 534018.01
| ИТОГО РАБОТ: |  | - | - | - | - | - | - | 939941.8 | 1146729
Ведомость материалов, компонентов, запасных частей, применяемых при оказании услуг по восстановлению ресурса холодильного оборудования Stulz ЦОД Калининский»
| № п/п | Наименование материалов, тип/марка, модель | Обозначение системы | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, без НДС | Начальная (максимальная) цена единицы продкции, с НДС | Начальная (максимальная) цена продукции, без НДС | Начальная (максимальная) цена продукии, с НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1. | Материалы используемые при выполнении ремонта холодильных машин системы промышленного кондиционирования секции №1 здания ЦОД 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.1 | Вентиляторы EBM PAPST W3G910-GV12-76 (поставка аналогов исключается) | 0UX10Н | В соответствии с ТУ производителя | шт. | 6 | 884010.93 | 1078493.33 | 5304065.58 | 6470960.01
| 1.2 | Электроприводной терморегулирующий вентиль Carel E7V (поставка аналогов исключается) | 0UX10Н | В соответствии с ТУ производителя | шт. | 1 | 300092.9 | 366113.34 | 300092.9 | 366113.34
| 1.3 | Датчик температуры наружного воздуха STULZ M24212 (или аналог) С проводной линией не менее 7 метров | 0UX10Н | Temperature sensor -50 until +50 Degrees C =4-20mA | шт. | 1 | 136041.53 | 165970.67 | 136041.53 | 165970.67
| 1.6 | Хладагент R134A для компенсации потерь при работах, связанных с разгерметизацией контура | 0UX10Н | В соответствии с ТУ производителя | кг. | 70 | 18008.2 | 21970 | 1260574 | 1537900.28
| 2. | Материалы используемые при выполнении ремонта промышленные кондиционеры системы промышленного кондиционирования секции №1 здания ЦОД 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2.1 | Комбинированный датчик температуры и влажности для прецизионных кондиционеров Stulz ASD940 CW, Stulz ASD1560 CW STULZ Art. М 26178 (или аналог при условии обоснования совместимости с оригинальным оборудованием) | 0UX11 / 0UX12 | V+=15VDC +-10% (RL < 250Oh m) RH=4…20mA (0-100% r.H.) T=4…20mA (0-50 C) Схема подключения: трёхпроводная | шт. | 6 | 113827.32 | 138869.33 | 682963.92 | 833215.98
| 2.2 | Реле контроля фаз схемы электропитания для прецизионных кондиционеров для прецизионных кондиционеров Stulz ASD940 CW, Stulz ASD1560 CW (поставка аналогов исключена) | 0UX11 / 0UX12 | VMD3PN690x2 160-500VAC 50/60Hz Mat.-Nr.:1102800 Charge: 2016-35 | шт. | 3 | 175096.17 | 213617.33 | 525288.51 | 640851.98
| 2.3 | Реле протечки FINDER 72.01.8.024.0002 (или аналог при условии обоснования совместимости с оригинальным оборудованием) | 0UX11 / 0UX12 | В соответствии с ТУ производителя | шт. | 2 | 20160.66 | 24596.01 | 40321.32 | 49192.01
| 2.4 | Электромагнитный клапан заполнения цилиндра парогенератора пароувлажнителя supply valve 0,45L 24V 100/200/300 OEM2. STULZ Art.M26947 (или аналог) | 0UX11 / 0UX12 | Назначение — для холодной воды хозяйственно-питьевого качества. Направление подачи среды - 180º. Наличие дросселирующего элемента. Производительность по воде от 0,45 до 0,6 литра в минуту. Напряжение электропитания 24V. Присоединительная резьба — 1 дюйм. Диаметр гладкого присоедининтельного патрубка на напоре клапана не менее 12 не более 14 мм. Монтажная длина — 80 ±1 мм | шт. | 18 | 51090.17 | 62330.01 | 919623.06 | 1121940.13
| 2.5 | Операционный модуль прецизионных кондиционеров и холодильных машин STULZ C7000 Advanced (C7000AT) (поставка аналогов исключена) | х | х | шт. | 1 | 749092.9 | 913893.34 | 749092.9 | 913893.34
| Итого материалов, компонентов, запасных частей: | [5 empty] | - | - | 9918063.72 | 12100037.74
| Начальная (максимальная) цена договора: | [5 empty] | - | - | 10858005.52 | 13246766.73

## Labour (hidden)
| Standart | OW | Saturday | Sunday
With euro | 105.9946 | 134.4054 | 165.0017 | 192.32
Price euro incl VAT | 127.1935 | 161.2865 | 198.0021 | 230.7839
Price partners | 79.4959 | 100.804 | 123.7513 | 144.24
Price partners incl VAT | 95.3951 | 120.9648 | 148.5016 | 173.088
Xelent price
| Standart | OW | Saturday | Sunday | Множитель | 1.0588 | Курс | 90
With euro | 90.0976 | 114.244 | 140.2551 | 163.4734
Price euro incl VAT | 108.1172 | 137.0928 | 168.3061 | 196.1681
Price partners |  |  |  |  | VT60 | 18089.41
Price partners incl VAT | [5 empty] | 255.3799
| 7658.3 | 9710.74 | 11921.68 | 13895.24
| 9009.7647 | 11424.4 | 14025.5059 | 16347.3412
| 105.9972 | 134.4047 | 165.006 | 192.3217