Насос шприцевой прикроватный – 2 шт.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Требуемые характеристики | Обоснование применения дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем шприца | Кубический сантиметр;^миллилитр | ≥ 2 и ≤ 60 | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.13.160-00000002 |
|  | Скорость инфузии, мл/ч |  | ≤ 1800 | Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.13.160-00000002 |
| 01 | Тип |  | Шприцевой | Для постоянного, дозированного, введения растворов , лекарственных средств |
| 02 | Количество шприцов | шт | Не менее 1 | Для контролируемого введения пациенту жидких препаратов и инфузионных растворов с использованием одноразовых шприцев |
| 03 | Длина | мм | Не более 305 | Для размещения в разных помещениях (компактность) |
| 04 | Ширина | мм | Не более 148 | Для размещения в разных помещениях (компактность) |
| 05 | Высота | мм | Не более 152 | Для размещения в разных помещениях (компактность) |
| 06 | Потребляемая мощность | ВА | Не более 25 | Для поддержания непрерывной работы оборудования |
| 07 | Время работы аккумуляторной батареи | час | Не менее 3 | Для работы оборудования в течение определенного периода времени |
| 08 | Масса | кг | Не более 2,5 | Для удобства перемещения медицинским персоналом |
| 09 | Аккумуляторная батарея |  | Наличие | Дает возможность мобильности оборудования, нет привязки к источнику внешнего питания |
| 10 | Гарантийный срок, месяц |  | Не менее 12 | В соответствии с ч. 4 ст.33 Закона № 44-ФЗ |
| 11 | Код вида медицинского изделия* |  | 229860 - Насос шприцевой прикроватный* | На основании Приказа Минздрава России N 398н от 09.07.2025 |

Требование установлено  на основании Приказа Минздрава России N 398н от 09.07.2025
"Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых пациенту при оказании паллиативной медицинской помощи для использования на дому"(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2025 N 83191) (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).